# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

      EDITAL Nº001

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Projeto Básico e seus Anexos.

RECIBO / A Empresa__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº , retirou o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e- mail________________________________ . / (Cidade/Estado/Data) / Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PELO E-MAIL: licitacao.camara.navirai@gmail.com, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES E INTIMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

# EDITAL nº 001

1. PREÂMBULO
  1. A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito na avenida Bataguassú, 900, Centro, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 011/2022, publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 4 de fevereiro de 2022, edição 3026, torna público que fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, a qual será processada e julgada em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123/06, e alterações posteriores, bem como, condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Casos omissos serão resolvidos com base nos princípios constitucionais e na legislação de Direito Público.
  2. Em cumprimento a Lei Municipal nº 2.372, de 18 de outubro de 2021, as sessões públicas de licitações serão gravadas em áudio e vídeo,	e	estarão	disponibilizadas	no	site https://www.cmnavirai.com.br, pelo período de 180 (cento e oitenta dias.
  3. O recebimento e a abertura dos envelopes, documentação de habilitação e proposta, dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no dia, hora e local abaixo mencionado:
DATA DA ABERTURA: 23/12/2022
HORÁRIO: 08:00 horas
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
Avenida Bataguassú, 900, Centro
CEP: 79.950-000
Naviraí-MS

    1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento da TOMADA DE PREÇOS, após o CREDENCIAMENTO dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

    1. O horário previsto no preâmbulo deste Edital poderá ser prorrogado por 10 (dez) minutos, a critério da Presidente da Comissão de Licitação, independentemente de consulta ao(s) licitante(s) presente(s).

    1. Na ocorrência de fatos que impeçam a realização do certame licitatório na data e hora marcada, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do certame licitatório, no mesmo horário inicialmente previsto.

1.3 A sessão de processamento da Tomada de Preços será realizada conforme a seguinte programação:

1. Credenciamento;
2. Habilitação– Análise de Documentos; III- Propostas das Licitantes; IV- Classificação das Propostas.

  1. Para dúvidas e esclarecimentos, colocamo-nos a disposição através	do	telefone	67/3409-1300,	ou	e-mail licitacao.camara.navirai@gmail.com. O horário de expediente da Câmara Municipal de Naviraí é das 07:00 às 13:00 horas (horário local), de segunda a sexta.

  1. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que o integram:

ANEXO I– Projeto Básico;
ANEXO II– Modelo de Procuração para CREDENCIAMENTO;
ANEXO III– Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
ANEXO IV– Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho de Menores de Idade (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal);
ANEXO V– Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO VI- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo;
ANEXO VII– Modelo de Declaração de que no quadro societário das empresas não há sócios, proprietários ou diretores, que fazem parte de empresas declaradas inidôneas ou com suspensão de contratar com a Administração Pública;
ANEXO VIII– Declaração de Conhecimento do Inteiro Teor do Edital; ANEXO IX– Minuta do Contrato;
ANEXO X– Proposta de Preços. 2 OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO (BÁSICO E EXECUTIVO), DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS, conforme os ditames estabelecidos no Projeto Básico, em anexo ao Edital.
2.2 A estimativa de quantidade e a discriminação da contratação objeto do certame, constam neste Edital e na Proposta de Preços, Anexo X, o qual faz parte integrante deste Edital.
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preços (Anexo X), não poderão ser alteradas, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta entregue no ato da sessão.
2.3.1 Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a contratação.
OBTENÇÃO DO EDITAL

  1. O Edital será disponibilizado no site https://www.cmnavirai.com.br/, podendo ser feita a solicitação também através do e-mail licitacao.camara.navirai@gmail.com, contendo as informações do processo, da modalidade, dados da empresa, tais como, razão social, CNPJ, endereço e telefone.

    1. Os licitantes que retirarem o Edital diretamente pelo site, deverão preencher o RECIBO de retirada e encaminhá-lo para o email licitacao.camara.navirai@gmail.com, para eventuais comunicações e intimações aos interessados pela Comissão, quando necessário.

DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

  1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser apresentados separadamente em 2 (dois) envelopes fechados, que impossibilitem a observação, contendo em sua parte externa, além do nome do proponente os seguintes dizeres.

    1. No Envelope A:
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ– MS
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
ENVELOPE A: HABILITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 23/12/2022 HORÁRIO: 08:00 horas
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO

    1. No Envelope B:
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ– MS / TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 / ENVELOPE B: PROPOSTA DE PREÇOS / DATA DE ABERTURA: 23/12/2022 HORÁRIO: 08:00 horas / RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE / CNPJ / ENDEREÇO

  1. A inversão do conteúdo dos envelopes poderá acarretar a inabilitação ou desclassificação do licitante.

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
  1. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS:
I- quaisquer empresas, cujo objetivo social, expresso no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto licitado e que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior à data de recebimento dos envelopes de documentação e proposta.
  1. Não poderão concorrer nesta licitação empresas licitantes que se enquadrem nas situações a seguir:
      1. empresa licitante que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;
      2. empresa licitante que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
      3. que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, bem como em processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
      4. empresas estrangeiras que não funcionam no país;
      5. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, direta ou indiretamente, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;

      1. que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

      1. que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública (Federal, Estadual, Distrital e
Municipal);

      1. que possua entre seus sócios ou proprietários, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada à Câmara Municipal de Naviraí – MS, ou a Prefeitura Municipal de Navirai-MS, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; e

      1. empresas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III, do artigo 9º, da Lei de Licitações;

      1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;

      1. empresa que tenha em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigosos ou insalubres, ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e isso a partir dos 14 (quatorze) anos.
  1. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

I- as licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos art. 42 a 45 do mesmo diploma legal.

a) A comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser feita através de Declaração, conforme ANEXO III e a apresentação da Certidão da Junta Comercial, no momento do CREDENCIAMENTO.

II- as microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham alguma restrição documental, referente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, deverão apresentar todos os documentos exigidos no Edital.

Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a pedido do interessado e a critério da Câmara Municipal de Naviraí– MS, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação;

A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/03, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou ata, ou revogar a licitação.

III- nas licitações será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez) por cento superiores à proposta mais bem classificada.

IV- para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.3, subitem III, alínea “a” do presente edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.

Só poderá ofertar nova proposta de preço à microempresa e/ou empresa de pequeno porte que estiver presente, através de seu representante legal, no momento da abertura da licitação.

Caso o representante legal da microempresa e/ou empresa de pequeno porte não esteja presente durante o certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação dará continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova proposta.

Na hipótese da não contratação nos termos previstos no “caput” do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

O critério de desempate previsto no item 5.3, subitem III do presente edital, em conformidade com o disposto no art. 44, da Lei Complementar n° 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.4 Em caso de empate da proposta apresentada por empresas, que não fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, será aplicado os critérios do art. 3º da Lei nº 8.666/93.

5.4.1 Havendo a permanência do empate, será aplicado o disposto no § 2o, do art. 45 da Lei nº 8.666/93, e a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

  1. A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português, idioma em que também será redigido o contrato.

  1. A proposta de preços deverá ser apresentada em original, e os documentos para CREDENCIAMENTO e para Habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou com a apresentação de cópia simples acompanhada da via original, em perfeitas condições de legibilidade e entendimento para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.
5.6.1 A autenticação, quando feita pela Comissão Permanente de Licitação, deverá ser realizada até o dia do certame, antes de seu início.
5.6.1.1 Os licitantes que tiverem documentos para autenticar, pede-se que compareçam com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado, para evitar atrasos no início da sessão.
  1. Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta deverão ser entregues sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelope devidamente fechado e identificado apropriadamente.
  2. A empresa arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
  3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
  4. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÃO

  1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação deste Edital ou quaisquer outras a ele relacionados, deverão ligar para o telefone 67/3409-1300 e pedir para falar no Setor de Licitação, durante o horário de expediente, compreendido das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou encaminhar e-mail para licitacao.camara.navirai@gmail.com.
    1. Caso deseje protocolar o pedido de esclarecimento, o mesmo deve ser realizado junto a Secretaria da Câmara Municipal, endereçado à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições.

  1. As dúvidas que surgirem em qualquer fase do procedimento licitatório serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, observados os preceitos legais pertinentes.

  1. Os prazos a serem observados para esclarecimentos e providências, são os mesmos previstos no item 7 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. Qualquer cidadão/interessado é parte legítima para impugnar Edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93, devendo protocolar o pedido na Secretaria da Câmara Municipal de Naviraí-MS, mediante requerimento fundamentado endereçado à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, até 5 cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, ou por meio eletrônico para o e-mail licitacao.camara.navirai@gmail.com.

    1. Há de se considerar para contagem do prazo o horário de expediente da Câmara Municipal de Naviraí, das 7:00 às 13:00 horas.

    1. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento e impugnações que não observem o prazo e horário estabelecidos no 7.1.1 deste Edital, ainda que enviados virtualmente por e-mail, observando-se sempre o horário de Mato Grosso do Sul.

  1. Se o envio for feito por pessoa jurídica, é obrigatório, sob pena de não conhecimento, o envio dos documentos de constituição e representação. Se o envio for feito por pessoa física e esta esteja representada, igualmente será necessário, sob pena de não conhecimento, o envio do documento com poderes de representação.

  1. Deve o interessado solicitar a confirmação do recebimento; acaso não seja recebido o aviso de recebimento no prazo de até 24h após o envio, o pretenso licitante deverá entrar em contrato pelo telefone (67) 3409-1300, no Setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal, para identificar o envio; ou protocolados diretamente na Secretaria do Órgão, devendo estar devidamente identificado com os dados do presente certame e endereçado à Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

  1. O interessado deverá assegurar o envio correto de anexos, pedidos e requerimentos, sob pena de não conhecimento.

  1. Pedidos recebidos referentes a esclarecimentos e impugnações, serão pela Administração julgados e respondidos em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, da Lei n° 8.666/93.

  1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas na TOMADA DE PREÇOS.

  1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

  1. Acolhida ou não a impugnação contra o ato convocatório, a decisão será publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul- Assomasul.

  1. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

  1. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo veículo de divulgação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme regra do §4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93.

1. DO CREDENCIAMENTO
  1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para CREDENCIAMENTO e recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA. As licitantes poderão estar representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em qualquer fase da licitação, bem como praticar todos demais atos inerentes ao certame, devendo o interessado ou seu representante apresentar as documentações exigidas.
  2. No ato do CREDENCIAMENTO, o representante de cada licitante, deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
    1. Quanto aos representantes:

        1. tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente), o Estatuto Social, Contrato Social ou outro Instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

        1. tratando-se de procurador, Instrumento de Procuração Pública ou Particular (conforme modelo constante no Anexo II), do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado da cópia do correspondente documento pessoal do outorgante, e os indicados no inciso I, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
        2. o representante (legal ou procurador) de cada licitante, deverá identificar-se exibindo cópia de documento oficial válido com foto acompanhado da via original, ou que seja possível facilmente a constatação da veracidade do documento de forma online;

  1. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

I- Declaração e comprovação da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constante no Anexo
III deste Edital; e

II- Certidão expedida pela Junta Comercial, com o objetivo de se verificar o enquadramento da licitante na situação de ME ou EPP e se atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006, emitida no máximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para abertura da licitação.

    1. A ausência da documentação referida no item 8.3 ou a apresentação em desconformidade com as exigências supraprevistas, implicará na perda dos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/06, e suas alterações posteriores, desobrigando a Comissão Permanente de Licitação, de estender os benefícios da Lei aplicáveis ao presente certame.

    1. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou Declaração da Junta Comercial.

    1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o artigo 299, do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.
  2. Quanto aos concorrentes de forma geral:

        1. o CNPJ a ser indicado nos documentos exigidos, deverão ser os mesmos do estabelecimento da empresa que efetivamente entregará o veículo objeto da licitação;

        1. não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile ou e-mail, admitindo-se fotos, gravura, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços;

        1. a documentação referente ao CREDENCIAMENTO deverá ser apresentada em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada em cartório, ou pela Comissão Permanente de Licitação; ou que puderem ter confirmada a autenticidade eletronicamente;

        1. as declarações ou certidões que tratam o Item 8 (DO
CREDENCIAMENTO), deverão ser apresentadas FORA dos envelopes
A (HABILITAÇÃO) e B (PROPOSTA DE PREÇOS);

        1. encerrada a fase de CREDENCIAMENTO pela Comissão, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

        1. será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas 01 (uma) empresa credenciada;

        1. o licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação que não cumprir os requisitos, ficará impedido de declarar a intenção de interpor recursos ou de renunciar ao direito de interpor recurso; porém, cumpridos os requisitos de HABILITAÇÃO o preço apresentado na proposta entregue, há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

a) Só terá direito a fazer uso da palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados e a Comissão Permanente de Licitação.

  1. Outras declarações:
        1. Declaração de Idoneidade, conforme Anexo V, nos termos do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93;
        2. Declaração de Conhecimento do Inteiro Teor do Edital, conforme modelo do Anexo VIII.
  1. Todas as licitantes deverão apresentar Certificado de Inscrição Cadastral junto a Câmara Municipal, em plena validade comprovando que atendeu a todas as condições exigidas para o cadastramento dentro do interstício legal, ou seja, até o terceiro dia anterior à data de apresentação das propostas.
    1. O não cumprimento da realização de cadastro prévio de fornecedor, dentro do prazo legal, implicará na perda do direito de participar do certame.
  2. Caso o licitante entregue os documentos referentes ao
CREDENCIAMENTO dentro do envelope lacrado de HABILITAÇÃO ou PROPOSTA, será dada a possibilidade do licitante retirar do envelope os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e devolver os envelopes devidamente lacrados.

    1. Em momento algum a retirada se dará por parte da Comissão Permanente de Licitação. Caberá a licitante violar o envelope para coletar os documentos de CREDENCIAMENTO, e não será aceita a devolução de envelopes violados e sem a realização do lacre por parte da licitante.

  1. As empresas que enviarem propostas pelos Correios deverão apresentar os documentos citados no item 8 juntamente com o envelope da “PROPOSTA DE PREÇOS”.

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A)
  1. Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser entregues no ENVELOPE A: HABILITAÇÃO, devidamente lacrado e indevassável.

    1. O envelope deverá conter em sua parte externa os dizeres:
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 ENVELOPE A: HABILITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 23/12/2022
HORÁRIO: 08:00 horas
 RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
 CNPJ
ENDEREÇO

  1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

    1. Habilitação jurídica:

        1. cédula de identidade dos diretores ou sócios responsáveis pela empresa;

        1. registro comercial, no caso de empresa individual;

        1. ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e última alteração contratual de sócio ou ramo de atividade em vigor de acordo com as disposições do Código Civil, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias (sociedades comerciais);

        1. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

        1. documentos de eleição dos atuais administradores, tratandose de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no inciso III, deste subitem;

        1. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
    1. Habilitação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:

        1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

        1. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

        1. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante (alvará);

        1. prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa ao domicílio ou sede do licitante;

        1. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual relativa ao domicílio ou sede do licitante;

        1. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal relativa ao domicílio ou sede do licitante;

        1. Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e

        1. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, emitida através do site do Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.gov.br, conforme Lei n.º 12.440/2011.

    1. Habilitação relativa à qualificação econômico-financeira:

        1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da empresa, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

        1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante possua sua sede, ou de certidão de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a sessão de recebimento dos envelopes.

a) Entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento.

    1. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

        1. mediante apresentação de Atestado Técnico juntamente com a Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado junto ao CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, comprovando a prestação de serviços compatíveis com o objeto licitado;

        1. Ato de Registro ou Inscrição da proponente e de seu responsável técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), por meio de certidão de Pessoa Jurídica, que comprove a atividade relacionada com o objeto da presente licitação, nos termos do art. 30, da Lei n° 8.666 de 1993.

a) Em se tratando de registro ou inscrições fora do Estado de Mato Grosso do Sul - MS, deverão apresentar, além do subitem acima, declaração expressa, se comprometendo, se vencedora do certame, a proceder ao visto do registro ou a registrar-se junto ao Conselho Regional do Estado de MS.

      1. A comprovação do vínculo formal do profissional com a licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

        1. – No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nº de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;

        1. – No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de
Comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;
        1. – No caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço com firma reconhecida em Cartório e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da ART ou RRT.

      1. No caso de duas ou mais licitante apresentarem atestados de um mesmo profissional como comprovação técnica, ambas serão inabilitadas.

    1. Outras comprovações:

I- Declaração de que não se encontra em situação irregular com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal (trabalho de menores de idade), conforme modelo ANEXO IV;

I- Declaração de Idoneidade, conforme ANEXO V, nos termos do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93;

        1. Declaração da proponente, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ou seja, de que não está impedido de participar de processos licitatórios ou de contratar com a Administração Pública, conforme modelo contido no ANEXO VI deste Edital;

        1. Declaração de que no quadro societário das empresas não há sócios, proprietários ou diretores, que fazem parte de empresas declaradas inidôneas ou com suspensão de contratar com a Administração Pública, conforme modelo contido no ANEXO VII deste Edital; e

        1. Declaração de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação, conforme modelo contido no ANEXO VIII deste Edital.
  1. Os documentos relacionados neste item 9, que já tiverem sido exigidos e apresentados no ato do CREDENCIAMENTO ou fizerem parte dos documentos exigidos para Cadastro de Fornecedor, não precisarão constar no ENVELOPE A: HABILITAÇÃO.
2. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE B) 10 A proposta deverá ser entregue no ENVELOPE B: PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente lacrado e indevassável.

10.1.1 O envelope deverá conter em sua parte externa os dizeres:

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ENVELOPE B: PROPOSTA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 23/12/2022 HORÁRIO: 08:00 horas
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO

10.2 O ENVELOPE B: PROPOSTA DE PREÇOS conterá a proposta da licitante e deverá ser impressa eletronicamente ou datilografada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, sobrescritos, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, conforme formulário do ANEXO X- Proposta de Preços, ou em formulário próprio da empresa (desde que nos mesmos padrões contidos no Edital) devendo ter todas as páginas numeradas sequencialmente, vistadas e ao final conter data e assinatura do proponente ou seu representante.

    1. A Proposta de Preços deverá ser entregue pessoalmente à Comissão na sessão pública de abertura do certame, ou, caso a empresa não envie representante para participar da sessão, a Proposta de Preços poderá ser entregue e protocolada na Secretaria da Câmara Municipal, endereçado à Comissão Permanente de Licitação, até data, horário e endereço citados no preâmbulo deste Edital.

10.3 Na proposta deverá constar:

        1. descrição do tipo de licitação e número, em conformidade com informações do edital;

        1. indicação da empresa: razão social, endereço da empresa, número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ, telefone e e-mail para contato;

        1. descrição dos serviços a serem contratados;

        1. preço unitário e total do serviço, em reais, sem rasuras, escritos sob forma decimal, precedido de vírgula que segue a unidade centavos, com até 02 (duas) casas após a vírgula, e o preço total da proposta deverá ser escrito também por extenso;

        1. declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem toda e qualquer despesa necessária para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

        1. local, data, assinatura, nome completo, CPF do proponente ou representante legal, e preferencialmente, também constar o carimbo da empresa; e

        1. prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de realização do certame.
    1. Em caso de divergência dos valores apresentados para a proposta expressos em algarismos e por extenso, será analisada a multiplicação dos valores unitários, podendo ser registrada errata na proposta pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sendo também a correção constada em ata conforme a soma obtida.

    1. A declaração mencionada no inciso V, do item 10.3, não precisa ser apresentada em documento a parte da proposta, desde que desde que na PROPOSTA conste o teor da declaração pedida, conforme consta no modelo do formulário de PROPOSTA apresentado no Anexo X, deste Edital.
    2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura da sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

  1. Independente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

  1. Fica entendido, que as especificações dos serviços e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

  1. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto, do Edital, das especificações dos serviços e/ou dos demais documentos do processo em tela.

  1. Com intuito de orientar na elaboração das propostas, apresentamos abaixo tabela com preço de referência, formulado com base nas cotações de mercado realizadas previamente:

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.	R$ 312.410,60	R$ 312.410,60

    1. As propostas devem ser formuladas com base nos valores referenciais demonstrados para o serviço.

    1. Propostas com valores acima dos demonstrados na tabela não serão consideradas válidas.

  1. Não será permitido que o proponente faça retificações e cancelamentos de preços ou alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas às propostas.

  1. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

  1. Na Proposta de Preços deverão estar inclusas toda e qualquer despesa necessária à execução do objeto, inclusive despesas com funcionários, encargos sociais, encargos tributários, bem como, todas as demais despesas acessórias porventura existentes. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se for devida a qualquer erro ou má interpretação deste Edital por parte do licitante.

  1. A Proposta de Preços que não atender as exigências deste Edital, bem como a que alterar a especificação da proposta, ou que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequíveis com os preços de mercado, ou se ofertar alternativas ao objeto, SERÁ DESCLASSIFICADA.

EXAME E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

  1. Recebidos os CREDENCIAMENTOS e envelopes de todos os licitantes, atestada a regularidade, o sigilo e a integridade deles e não havendo qualquer impugnação a este respeito, sobre o qual deve se manifestar imediatamente à Comissão; será dado início à abertura e exame da HABILITAÇÃO de cada um dos licitantes.

  1. Aberto o envelope da HABILITAÇÃO, os documentos nele constantes serão rubricados pelos membros da Comissão que, em seguida, os oferecerá ao exame e à rubrica dos representantes dos licitantes presentes no ato.

  1. A Comissão, então, verificará a documentação apresentada e de pronto determinará se estão presentes todas as peças exigidas neste Edital.

  1. Decidirá prontamente também as impugnações orais que forem feitas relativas aos documentos examinados.

  1. A Comissão, no entanto, reserva-se do direito de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos documentos apresentados na HABILITAÇÃO.

  1. Se a documentação estiver incompleta ou não atender ao disposto neste Edital, ou se acatar impugnação oral feita por qualquer outro licitante, a Comissão inabilitará o licitante em questão e devolver-lhe-á o envelope da proposta de preços, sem que tenha sido aberto.

    1. As reuniões que consignarem julgamento de mérito, na fase de habilitação ou proposta poderão ser realizadas reservadamente, no interesse exclusivo da Comissão.

    1. A Comissão de Licitação poderá contar com o assessoramento técnico do jurídico e da controladoria desta Casa de Leis, na orientação de sua decisão, inclusive com a emissão de pareceres e orientações.

  1. Feita a verificação e ultrapassadas as medidas preliminares, determinada a habilitação ou inabilitação de cada licitante, a Presidente da Comissão inquirirá cada licitante que se tenha feito representar no ato sobre seu eventual interesse em renunciar ao direito de recorrer do julgamento da fase de HABILITAÇÃO.

  1. Os licitantes representados no ato que renunciarem ao direito de recorrer do julgamento da fase de HABILITAÇÃO, serão expressamente nominados e serão identificados seus representantes, tudo constando em ata.

  1. Se todos os licitantes representados no ato, renunciarem ao direito de recorrer do julgamento, a Comissão poderá passar à fase do julgamento das PROPOSTAS, abrindo os respectivos envelopes.

  1. Se não houver renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes presentes, a Comissão emitirá a ata do julgamento da HABILITAÇÃO, dela tirando extrato para publicação no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul- Assomasul, e aguardará o prazo legal para eventual interposição de recursos.

  1. Se houver interposição de recursos, a Comissão os processará na forma determinada pelo art. 109, da Lei n.º 8.666/93.

    1. No decorrer dos prazos recursais, o procedimento licitatório terá efeito suspensivo.

    1. Findo o prazo para interposição recursal, relativo a fase de HABILITAÇÃO, será comunicado aos licitantes que poderão impugnálo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

    1. Encerrados todos os prazos, serão feitas as devidas análises, e a decisão será comunicada aos licitantes e publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul- Assomasul.

    1. De acordo com a decisão proferida, poderá haver o agendamento de uma nova data para continuidade do certame e análise das propostas.

    1. Ressalva-se que, na ocorrência de recursos na fase de HABILITAÇÃO, os envelopes da PROPOSTA entregues pelas licitantes não serão devolvidos, tendo em vista que os mesmos serão juntados ao processo e permanecerão lacrados até a reabertura do certame ou proferimento de decisão pela Comissão e/ou Autoridade Competente relativa ao recurso interposto.

  1. Não havendo recursos, a Comissão atestará a renúncia na ata correspondente e passará ao exame e julgamento das propostas.

  1. Após a fase de HABILITAÇÃO, não serão considerados pedidos de retirada das PROPOSTAS, ficando os licitantes vinculados a todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao processo até o final do certame.

  1. Se todos os licitantes regularmente apresentados forem desclassificados ou todas as licitantes inabilitadas, a Comissão requererá a Autoridade Superior da Câmara Municipal de Naviraí-MS que autorize a notificação dos mesmos licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, tragam novos envelopes com documentação corrigida e adequada aos ditames deste Edital.
2. EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
  1. Ultrapassado o julgamento da HABILITAÇÃO, a Comissão passará ao exame das PROPOSTAS DE PREÇOS, abrindo os correspondentes envelopes dos licitantes habilitados na fase anterior.

  1. Na data marcada para realização do certame, presentes ou não os representantes dos licitantes, a Comissão atestará a integridade dos envelopes e promoverá a abertura de cada uma das PROPOSTAS de preços dos habilitados.

    1. Diante do menor volume de trabalhos e do tempo de duração do julgamento da HABILITAÇÃO, tendo todos os licitantes abdicado formalmente do direito de recorrer, nada impede que a Comissão passe imediatamente ao julgamento das PROPOSTAS.

  1. A documentação constante de cada envelope será rubricada pelos membros da Comissão que, em seguida, os exporá ao breve exame e rubrica dos representantes dos licitantes presentes.

    1. Após a abertura dos envelopes das PROPOSTAS de preços, não mais caberá desclassificação de licitante por motivo relacionado com a HABILITAÇÃO, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento dessas fases.

  1. Serão desconsideradas as PROPOSTAS que estiverem em desacordo com quaisquer das exigências do presente Edital, que impuserem condições diferentes das dispostas nele ou que apresentem cotações para quantidades divergentes das especificadas.

    1. Não serão aceitas mudanças nas condições descritas no Projeto Básico e Minuta do Contrato.

  1. Havendo desclassificação de PROPOSTA DE PREÇOS, a Comissão perguntará ao representante da licitante desclassificada sobre a intenção de interpor recurso. Havendo a desistência expressa da interposição de recursos, será circunstanciado em ata, a qual, obrigatoriamente, deverá conter a assinatura do representante da licitante que não teve interesse de interpor recurso do julgamento.

  1. Se houver recurso do julgamento das PROPOSTAS, proceder-se na forma prevista no art. 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

  1. Além das atribuições mencionadas anteriormente, a Comissão poderá ainda:
    1. Habilitar os licitantes ou classificar Propostas, que contenham omissões ou irregularidades formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Câmara Municipal ou aos concorrentes.

    1. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, ficando vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na Proposta.

DOS RECURSOS EM GERAL

  1. As licitantes poderão interpor recurso dos atos da Comissão Permanente de Licitações ou da Autoridade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

        1. habilitação ou inabilitação do licitante;

        1. julgamento das propostas;

        1. anulação ou revogação da licitação;

        1. rescisão unilateral do contrato pela Administração.
  1. O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, poderá, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir, aos recursos interpostos nos demais casos, eficácia suspensiva.

  1. O recurso deverá ser protocolizado na Secretaria do Órgão, localizado na Avenida Bataguassú, 900, Centro, endereçado a Comissão Permanente de Licitação, ou através do endereço eletrônico licitacao.camara.navirai@gmail.com.

  1. Os recursos devem observar os seguintes requisitos:

        1. ser impresso por qualquer processo eletrônico e devidamente fundamentados;

        1. serem assinados por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração.
  1. Interposto recurso o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
  2. A Comissão Permanente de Licitação, poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  1. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.
  2. É vedado a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. O julgamento da licitação efetuado pela Comissão será submetido à apreciação do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS, para deliberação quanto a adjudicação e homologação do objeto da licitação, e, para que o procedimento em epígrafe possa surtir efeitos legais, o resultado será publicado Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul- Assomasul, conforme preceitua a Legislação pertinente.
2. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

  1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo casos previstos na Lei e devidamente justificado a esta Casa de Leis, ficando condicionados a análise e parecer quanto a viabilidade do mesmo.

    1. Em hipótese alguma o reajuste poderá ser realizado de ofício. Para concessão, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente, por escrito, à Câmara Municipal a recomposição de valores para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devendo para tal comprovar o pedido.

  1. Os preços deverão ser expressos em reais de acordo com o inciso IV do item 10.3.

  1. Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais do valor global do contrato, conforme estabelecido no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação, por parte da Câmara Municipal de Naviraí-MS, dos serviços entregues pela CONTRATADA, em cada etapa.

    1. Os pagamentos serão realizados à CONTRATADA após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica com as devidas deduções legais, acompanhada da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de acordo com o art. 29, da Lei Federal nº
8.666/1993.

    1. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal Eletrônica informações sobre o serviço prestado, o número da Licitação, do Processo, do Contrato e os dados bancários para depósito, se for o caso.

    1. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura correspondente para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

  1. Para que sejam efetuados todos os pagamentos nas proporções e prazos previstos no cronograma, é necessário que a Câmara Municipal de Naviraí-MS, após a análise, tenha aprovado os serviços entregues em cada uma das etapas.

  1. O descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, facultará a Câmara Municipal a retenção dos pagamentos previstos até a regularização da situação, não se aplicando qualquer índice de correção monetária aos valores retidos.

  1. Em nenhuma hipótese ocorrerá a antecipação de pagamento para viabilizar o cumprimento do objeto contratado.
  2. A Câmara Municipal de Naviraí efetuará o pagamento por meio de Boleto Bancário ou Depósito Bancário, sendo este exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, ou do Banco do Brasil, de acordo com o serviço prestado, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital.

  1. Na hipótese do dia do pagamento coincidir com feriado bancário, o mesmo será realizado no primeiro dia útil seguinte, não existindo qualquer compensação financeira neste período.

    1. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura correspondente para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

  1. A CONTRATADA deverá arcar com o recolhimento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais devidos em decorrência do objeto do presente processo licitatório, devendo destacar as retenções tributárias cabidas em suas Notas Fiscais ou entregar documentação comprobatória da não necessidade de retenção do(s) tributo(s).
  2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendências que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. As despesas decorrentes dos serviços contratados objeto desta licitação correrão a conta de da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO:

02.PODER LEGISLATIVO
02.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1.029.000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80.0000 ESTUDOS E PROJETOS

    1. Fica estimado o preço máximo global para contratação dos serviços a importância de R$ 312.410,60 (trezentos e doze mil quatrocentos e dez reais e sessenta centavos).

DO CONTRATO

  1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Câmara Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, nos termos da minuta que constitui parte integrante deste Edital (ANEXO IX), observando-se as condições estabelecidas neste Edital, anexos e Proposta do licitante vencedor.

    1. O presente Edital, Projeto Básico e a Proposta, integrarão o contrato independente de transcrição.

  1. A Câmara Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias úteis consecutivos, contados a partir da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Lei n° 8.666/1993.

  1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal de Naviraí.

  1. A assinatura está condicionada à verificação da manutenção da regularidade dos documentos de Habilitação apresentados pela licitante vencedora.
  2. A Câmara Municipal poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, convidar as demais proponentes classificadas, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

  1. Serão considerados como confirmação de recebimento da comunicação:

        1. o aviso de recebimento (AR) do Correios;

        1. o recibo dado no ofício;

        1. a mensagem enviada por e-mail; e

        1. a lavratura de documento, pelo servidor responsável, certificando o recebimento do ofício ou a recusa no seu recebimento.

  1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

  1. A execução e fiscalização deste contrato será feito por servidor designado pela Câmara Municipal, de acordo com artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.

  1. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder, terceirizar ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

  1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

  1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

    1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

DAS SANÇÕES

  1. As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas previstas na Lei n° 8.666/1993.

  1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Naviraí poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

        1. – Advertência;

        1. – Multa:

        1. de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário recusar assinar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993;

        1. de até 10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não prestados, após a rescisão do contrato, por ter o adjudicatário cumprido apenas parcialmente o Contrato;

        1. de até 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato e cancelamento da Nota de Empenho, quando decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade do adjudicatário em executar os serviços.
Parágrafo único. A multa prevista na alínea “c” deste item incidirá ainda nos casos em que o adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, solicitar o cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

III– suspensão do direito de participar de licitações com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Parágrafo único. Declarar-se inidôneo o adjudicatário que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando a juízo da administração falta grave, revestida de dolo.

  1. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 19.2 poderão também ser aplicadas ao adjudicatário que:

        1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

        1. tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

        1. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.
  1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e serão aplicadas pela autoridade competente.

    1. As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Câmara Municipal ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo adjudicatário em agência bancária credenciada para tais fins, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

  1. A multa de que tratam os subitens anteriores, poderá ser relevada, quando os fatos geradores da penalidade decorrer de caso fortuito ou de força maior, que independem da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.

  1. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que a empresa contratada apresente a justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal.

  1. As sanções de que tratam os subitens anteriores, quando aplicadas, ficarão registradas na Câmara Municipal de Naviraí-MS.
2. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

  1. O cumprimento das obrigações constantes no contrato, para a prestação dos serviços objeto desta licitação, será acompanhada e fiscalizada, em todos os seus termos por servidor designado pela Câmara Municipal de Naviraí-MS.

  1. O representante da Câmara Municipal de Naviraí-MS anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à prestação dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, podendo solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, estabelecendo para tal prazo para adequação.

  1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado para fiscalização pela Câmara Municipal de Naviraí-MS, deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

  1. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Câmara Municipal de Naviraí-MS, durante todo o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.
2. DOS PRAZOS

  1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-seá o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

  1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93.

  1. A empresa vencedora prestará e entregará os serviços, objeto deste contrato, bem como procederá a sua execução, de acordo com o Projeto Básico.

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

  1. A critério do Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, esta TOMADA DE PREÇOS poderá:

        1. ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

        1. ser revogada se for considerado inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

        1. adiar a data do presente Edital, por conveniência da Administração Municipal, dando conhecimento aos interessados, através de publicação ou notificação por escrito, inclusive por e-mail, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
  1. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS:

        1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal n°
8.666/93;

        1. a nulidade do procedimento licitatório induz à do CONTRATO, ressalvado, ainda, o dispositivo citado no subitem anterior;

        1. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
  1. As decisões relativas ao procedimento licitatório serão comunicadas diretamente às licitantes mediante ofício ou lavradas em ata, principalmente quanto a pedido de esclarecimentos, habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento das propostas, resultado de recurso porventura interposto e/ou resultado do julgamento desta TOMADA DE PREÇOS.

  1. O Presidente da Câmara Municipal poderá, até a homologação do procedimento, revogar a presente licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sem direito a indenização ou ressarcimento aos licitantes, ou ainda, proceder a anulação da mesma quando incidir ilegalidade no procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. O acolhimento para exame das propostas e a sua classificação, não gera direito adquirido ao autor de qualquer delas na adjudicação que constitui o seu objeto.

  1. É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior da Câmara Municipal de Naviraí, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, solicitar pareceres técnicos à funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Naviraí-MS, ou ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para fins de sua decisão, podendo inclusive estabelecer prazo para solução, apresentação de documentos, manifestação dos interessados etc.

  1. A participação neste processo licitatório implicará aceitação integral e irretratável das normas contidas no Edital, bem como, na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

  1. Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste Edital serão resolvidos, de acordo com a legislação pertinente, por despacho fundamentado da Administração Municipal.

  1. A aceitação da Proposta Vencedora pela Administração Municipal obriga a sua Proponente à execução integral do objeto desta Licitação, nas condições propostas, não lhe cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, em virtude de seus próprios erros ou omissões.
  2. De qualquer ato praticado pela Comissão Permanente de Licitação, os interessados poderão se valer do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

  1. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não implicará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições e compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, e observados o não comprometimento do interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

  1. As normas que disciplinam essa TOMADA DE PREÇOS serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

  1. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização da TOMADA DE PREÇOS, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.

  1. Após a adjudicação e homologação desta licitação, não será permitido ao licitante declarado vencedor, apresentar desistência da proposta, ficando o mesmo, sujeito às penalidades contidas neste Edital e às demais previstas na legislação pertinente.
  2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, considerando que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Câmara Municipal de Naviraí-MS, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

  1. Não serão aceitos, recursos, documentação e propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile.

  1. Os recursos orçamentários, para fazer frente à futura contratação dos serviços decorrentes da presente licitação, serão alocados quando da emissão da Nota de Empenho.

  1. O Edital e a Minuta do Contrato foram aprovados pela Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único, do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93.

  1. Os itens e subitens das disposições da minuta do CONTRATO (ANEXO IX) poderão ser ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteração das referidas disposições, bem como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde que isto não implique em qualquer mudança do regime jurídico do CONTRATO, tal como estabelecido neste EDITAL.

  1. De igual modo poderão ser incluídas cláusulas adicionais no CONTRATO, além das previstas na minuta do CONTRATO (ANEXO IX), desde que tais cláusulas não importem em alteração do regime jurídico do CONTRATO.

  1. A participação nesta licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente este Edital e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da Câmara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, as informações que solicitou.
2. DO FORO

  1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação, que não puderem ser resolvidas na esfera Administrativa, serão dirimidas no Foro da Comarca de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Eu, Sidnei Vieira do Carmo, servidor ocupante do cargo de Diretor de Licitações e Contratos, digitei o presente Edital com autorização do ordenador de despesas desta Casa de Leis, o Excelentíssimo Senhor Presidente Ederson Dutra, o qual também assinará o presente após a conferência.

Naviraí-MS, 07 de dezembro de 2022.

Sidnei Vieira do Carmo
 Diretor de Licitações e Contratos

Ederson Dutra
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

## 1 OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e engenharia compreendendo a elaboração dos Projetos Básicos, Executivos e Complementares, para execução de obra de reforma e ampliação da Câmara dos Vereadores do Município de Naviraí/MS.
1.2 O Projeto visa a reforma e ampliação do prédio da Câmara, que atualmente possui cerca de 1300m² de construção, em um terreno com área de 2526m².
## 2 CONDIÇÕES GERAIS
Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo as diretrizes gerais de projeto abaixo relacionadas.
2.1 Diretrizes Básicas a serem utilizadas para elaboração do projeto:
1. Conter todos os elementos para caracterizar a obra, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite avaliar, detalhadamente, os custos a execução da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulação, ou de variantes, durante as fases de execução da obra;
2. Conter, entre outros aspectos, a identificação de todos os elementos constitutivos do empreendimento; as soluções técnicas globais e localizadas e a identificação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamentos a incorporar a obra;
3. Apresentar, como parte do projeto, o orçamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentaria;
4. Ser guiados pelas diretrizes de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, previstas na Instrução Normativa n. 01 de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
5. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;
6. Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação;
7. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento;
8. Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
9. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, esgoto, gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e mobiliários, cujas quantidades e especificações técnicas serão apresentadas pela Contratante e pactuadas entre as partes;
10. Os equipamentos que se incorporam diretamente à obra, ou que necessitem de infraestrutura especial executada (exaustor, ar condicionado central, condicionadores do tipo multisplit e outros indicados pela Contratante) deverão ser incluídos no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que irá executar a obra.
## 3 PREMISSAS
3.1 A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de acordo com o Projeto Básico (Termo de Referência), Edital e em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federal, estadual e municipal direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:
1. Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações Públicas);
2. Lei nº 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais);
3. ABNT NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
4. Normas pertinentes da ABNT, atualizadas, ou as normas internacionais consagradas;
5. Resolução CONFEA nº 361, de 10/12/1991, no que couber;
6. Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o local dos serviços;
7. Resolução CONAMA nº 307 de 2002;
8. Regulamentos e determinações das concessionárias dos serviços públicos locais;
9. Lei Estadual n° 4335/2013 e Lei n°4921/2016 - CÓDIGO DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;
1. Normas Técnicas publicadas pelo CBM-MS;
2. NBR 9077/2001, Saídas de emergência em edifícios;
3. NBR 5419 – SPDA;
4. NBR 10898/99, Sistema de iluminação de emergência;
5. NBR 11785/97, Barra antipânico – Requisitos;
6. NBR 12693/93, Sistemas de proteção por extintores de incêndio;
7. NBR 13434/2004-1 e 2- Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
8. NBR 6122, Projeto e execução de fundações;
9. NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
10. NBR 5410/97, Instalações elétricas;
11. Demais normas técnicas específicas aplicáveis e legislação correlata;
12. NBR 13523/95, Central predial de gás liquefeito de petróleo.
  1. A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais habilitados, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Lei nº 6.496 de 1977 e disposto na Resolução nº 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou seu respectivo conselho.
  2. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho, segurança, previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizarão.
  3. Os Projetos de Arquitetura e Engenharia, serão apresentados dentro dos prazos estipulados, em dias corridos, observando-se as fases detalhadas no cronograma.
  4. Os serviços de elaboração dos projetos somente serão iniciados mediante emissão de Ordem de Fornecimento.
  5. As informações contidas nos projetos gerados serão de responsabilidade da empresa responsável por sua elaboração, quanto à veracidade e conteúdo neles apresentados.
  6. A Contratada deverá entregar, à Contratante, uma via das Anotações ou registro de Responsabilidade Técnica (ART)/(RRT) relativas a todos os projetos que compõem o Projeto, devidamente quitadas.
  7. Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços.
  8. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a fiscalização dos projetos antes da execução dos serviços correspondentes.
  9. Os trâmites para a aprovação dos projetos junto aos órgãos oficiais e concessionárias de serviço serão de responsabilidade da Contratada, através dos autores dos projetos.
  10. Será de responsabilidade dos autores dos projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.
  11. Serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional ao Contratante, todas não conformidades apontadas pelo fiscal de contrato e os órgãos de aprovação, fiscalização e controle (Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, entidades de proteção sanitária e do meio ambiente, etc).
4 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:
Devido a necessidade de realizar a intervenção da reforma e ampliação do edifício em 3 etapas, foi necessário setorizar o prédio em três setores: BLOCO DOS GABINETES, BLOCO DA RECEPÇÃO E BLOCO PLENÁRIO. Para que todos os projetos fiquem compatibilizados, será necessário que eles sejam pensados de maneira global. Apenas a apresentação e os detalhamentos serão setorizados em blocos para posteriormente facilitar a licitação da execução em etapas de acordo com a necessidade e disponibilidade da Câmara de Vereadores.
### 4.1 BLOCO GABINETES

Figura 01 – BLOCO GABINETES – SETORIZAÇÃO
Atualmente existem 13 gabinetes e uma sala de reunião neste setor. Devido ao aumento da quantidade de eleitores, será necessária a ampliação da quantidade de gabinetes, passando a 15 gabinetes. Os gabinetes deverão ser ampliados na área sugerida, sendo que na impossibilidade de expansão nesta área, seja justificado e sugerido outro local.

#### 4.1.1 COBERTURA (ESTRUTURA, TELHAS, ÁGUA PLUVIAIS, SPDA, PASSARELA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT, FORRO)
1. Estrutura existente: avaliar a estrutura existente, apontar problemas e gerar projetos / planilha orçamentária com custos de reparo se necessário. Na estrutura existente solicitamos que as telhas sejam substituídas por telhas do tipo sanduiche com dois perfis trapezoidais com EPS no meio;
2. As calhas e as descidas de água pluvial deverão ser redimensionadas, utilizando no mínimo tubulações de diâmetro 100mm ou possuir ladrão que permita o extravasamento da água para o lado externo da edificação, evitando que a calha transborde para o lado de dentro;
3. Na parte superior do telhado deverá ser previsto a instalação de passarelas técnicas em estrutura metálica para permitir a instalação das unidades condensadoras e circulação dos responsáveis pela manutenção;
4. Projeto de sistema de prevenção de descargas atmosféricas com captores, descida e aterramento;
5. A estrutura da cobertura também deverá suportar as cargas para instalação de forro de gesso acartonado e instalações elétricas.
#### 4.1.2 AMPLIAÇÃO DE 2 GABINETES COM BANHEIROS ACESSÍVEIS
1. O projeto de arquitetura deverá contemplar a ampliação de 2 novos gabinetes com base na configuração existente nas demais salas. A única diferença é que nos novos gabinetes, os banheiros deverão atender às normas de acessibilidade;
2. Reformulação da sala de reuniões existente.
#### 4.1.3 REFORMA NAS DEMAIS ÁREAS
a) Todos os gabinetes deverão ser reformados com a troca dos pisos, troca do forro por gesso acartonado, luminárias novas do tipo led, instalações elétricas com troca dos quadros e painéis existentes e adoção de disjuntores tipo DIN e demais componentes conforme necessidade (DPS, DR, entre outros), lógica, telefonia, sonorização, TV a cabo, alarme/segurança eletrônica, pintura.
#### 4.1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES EM TODOS AMBIENTES
1. Projeto estrutural das fundações e superestrutura da obra de ampliação dos novos gabinetes, prever junta de dilatação entre o prédio existente e a nova ampliação, garantindo tratamento adequado para esta interface;
2. Projeto estrutural da estrutura metálica que servirá de passarela técnica para instalação de condensadoras de ar e circulação de equipe de manutenção;
3. Projeto luminotécnico, com adoção de iluminação embutida no gesso com luminárias do tipo LED;
4. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão, lógica, tv a cabo, CFTV, sistema de proteção de descargas atmosféricas, sonorização, alarme/segurança eletrônica;
5. Projeto de instalações hidráulico-sanitárias da ampliação e interligação ao sistema existente;
6. Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico;
7. Projeto de climatização dos gabinetes,
8. Memoriais descritivos de todos os projetos, Memorial de Cálculo dos quantitativos, planilha orçamentária com base na tabela de preços SINAPI, cotações e cronograma físico financeiro.

### 4.2 BLOCO DA RECEPÇÃO

Figura 02 – BLOCO RECEPÇÃO/ADMINSTRATIVO – SETORIZAÇÃO

#### 4.2.1 COBERTURA (ESTRUTURA, TELHAS, ÁGUA PLUVIAIS, SPDA, PASSARELA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT, FORRO)
1. Estrutura existente: avaliar a estrutura existente, apontar problemas e gerar projetos / planilha orçamentária com custos de reparo se necessário. Na estrutura existente solicitamos que as telhas sejam substituídas por telhas do tipo sanduiche com dois perfis trapezoidais com EPS no meio;
2. As calhas e as descidas de água pluvial deverão ser redimensionadas, utilizando no mínimo tubulações de diâmetro 100mm ou possuir ladrão que permita o extravasamento da água para o lado externo da edificação, evitando que a calha transborde para o lado de dentro;
3. Na parte superior do telhado deverá ser previsto a instalação de passarelas técnicas em estrutura metálica para permitir a instalação das unidades condensadoras e circulação dos responsáveis pela manutenção;
4. Projeto de sistema de prevenção de descargas atmosféricas com captores, descida e aterramento;
5. A estrutura da cobertura também deverá suportar as cargas para instalação de forro de gesso acartonado e instalações elétricas;
6. Caso a marquise da recepção continue a existir no projeto, prever a retirada da cobertura e impermeabilização da laje com manta asfáltica aluminizada, prevendo o dimensionamento correto da tubulação de água pluvial.

#### 4.2.2 AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE ENTRADA DA CÂMARA

1. No hall de entrada do salão, existe uma marquise em forma de semicírculo que apresenta problemas de infiltração e que atualmente não atende às necessidades da Câmara. No exemplo da figura acima, solicitamos uma ampliação que crie um espaço multifuncional que agregue modernidade à fachada desta edificação.
2. Nesta mesma ampliação, deverá ser previsto a implantação de 2 lavabos (1 masculino e 1 feminino) atendendo a todas as normas de acessibilidade.
#### 4.2.3 REFORMA EM TODAS AS ÁREAS
1. Remodelação da fachada da recepção;
2. Adequar as entradas para que se tornem acessíveis para PNE;
3. Instalação de portas automáticas na entrada da recepção;
4. Criação de espaço fechado destinado à recepção, que garanta climatização do ambiente, e que ainda, permita a visualização e controle do fluxo de pessoas, de modo a viabilizar segurança no acesso aos gabinetes e as salas das diretorias;
5. Troca de piso de todos os ambientes;
6. Troca do forro existente por gesso acartonado;
7. Reforma dos banheiros feminino e masculino, adequando a acessibilidade destes ambientes. Como os banheiros não possuem ventilação adequada, dimensionar ventilação mecânica para suprir esta deficiência;
8. Projeto luminotécnico, com adoção de iluminação embutida no gesso com luminárias do tipo LED;
9. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão com troca dos quadros e painéis existentes e adoção de disjuntores tipo DIN e demais componentes conforme necessidade (DPS, DR, entre outros), lógica, TV a cabo, CFTV, sistema de proteção de descargas atmosféricas, sonorização, alarme/segurança eletrônica;
10. Projeto de instalações hidráulico-sanitárias da ampliação e interligação ao sistema existente;
11. Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico (inclusive verificar se a edificação atende à norma NBR 9077;
12. Projeto de climatização dos ambientes;
13. Caso a copa possua algum equipamento que utilize GLP, projetar uma central de GLP para atender esta demanda;
14. Instalação de placa com brasão e letreiro do Poder Legislativo
Municipal;
1. Projeto de arquitetura para organizar a área administrativa de acordo com as novas necessidades;
2. Criação de depósito para guardar material de manutenção.
### 4.3 BLOCO PLENÁRIO
 Figura 03 – BLOCO PLENÁRIO – SETORIZAÇÃO
#### 4.3.1 COBERTURA (ESTRUTURA, TELHAS, ÁGUA PLUVIAIS, SPDA, PASSARELA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT, FORRO, PLACA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA)
1. Estrutura existente: avaliar a estrutura existente, prever a instalação de aproximadamente 300m² de placas solares sobre o telhado, verificar se é necessário a manutenção ou a execução de reforço, gerar projeto / planilha orçamentária com custos de reparo/reforço se necessário. Na estrutura existente solicitamos que as telhas sejam substituídas por telhas do tipo sanduiche com dois perfis trapezoidais com EPS no meio;
2. As calhas e as descidas de água pluvial deverão ser redimensionadas, utilizando no mínimo tubulações de diâmetro 100mm ou possuir ladrão que permita o extravasamento da água para o lado externo da edificação, evitando que a calha transborde para o lado de dentro;
3. Na parte superior do telhado deverá ser previsto a instalação de passarelas técnicas em estrutura metálica para permitir a instalação das unidades condensadoras e circulação dos responsáveis pela manutenção;
4. Projeto de sistema de prevenção de descargas atmosféricas com captores, descida e aterramento;
5. A estrutura da cobertura também deverá suportar as cargas para instalação de forro de gesso acartonado e instalações elétricas.
#### 4.3.2 CRIAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO ANEXA AO PLENÁRIO
a) Projeto de uma sala de reunião que atenda a 15 vereadores, que possua interligação entre o plenário e a sala de reunião. Sugerimos que seja criada uma estrutura sobre a garagem existente, devendo permanecer o espaço para a vaga de veículo. O pé direito da garagem deverá ser de no mínimo 2,50m e o pé direito da sala de reunião será definido pelo projeto arquitetônico. A cobertura será do tipo metálica e o forro de gesso acartonado. O projeto arquitetônico deverá atender às normas de acessibilidade entre o plenário e a sala de reunião.
#### 4.3.3 REFORMA EM TODAS AS ÁREAS DO PLENÁRIO
1. Adequar as entradas e circulações para que se tornem acessíveis para PNE (auditório/plenário/sala de reunião/saídas de emergência);
2. Troca de piso de todos os ambientes;
3. Troca do forro existente por gesso acartonado;
4. Reforma do banheiro do plenário para atender as normas de acessibilidade, prevendo ventilação mecânica;
5. Projeto luminotécnico, com adoção de iluminação embutida no gesso com luminárias do tipo LED;
6. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão com troca dos quadros e painéis existentes e adoção de disjuntores tipo DIN e demais componentes conforme necessidade (DPS, DR, entre outros), lógica, TV a cabo, CFTV, sistema de proteção de descargas atmosféricas, sonorização, alarme/segurança eletrônica;
7. Projeto de instalações hidráulico-sanitárias da ampliação e interligação ao sistema existente;
8. Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico (inclusive verificar se a edificação atende à norma NBR 9077;
9. Projeto de climatização dos ambientes;
10. Instalação de placa com brasão e letreiro do Poder Legislativo
Municipal;
Projeto de mobiliário para vereadores e equipe de apoio para ser utilizado durante as sessões, devendo ser projetado para garantir desmontagem de forma simplificada caso seja necessário utilizar o espaço para outro fim (15 vereadores). Os móveis deverão ser instalados sobre rodas para facilitar o deslocamento quando necessário. Neste mobiliário deverá possuir pontos de lógica, microfone. Ainda deverá possuir uma mesa para controle do tempo
(fala do vereador);
1. Deverá ser projetado 2 púlpitos para pronunciamento na área frontal do plenário, 1 em cada lateral. Estes púlpitos deverão possuir mecanismo para serem recolhidos para dentro do piso do plenário quando não estiverem sendo utilizados;
2. Dimensionar as saídas de emergência existentes, criando inclusive uma rampa que atenda a normatização do corpo de bombeiro através da porta lateral do auditório que dá acesso à rua Paraguai;
3. Prever a construção de rampa do auditório até o plenário, substituindo a rampa existente em estrutura provisória;
4. Adequação do sistema de som existente: com caixas embutidas, 01 mesa analógica de 24 canais individuais com 4 saídas auxiliares, 15 microfones com chave liga/desliga, cabos de fios para microfones estéreos, 8 caixas de som passivas alto-falante 10 ou 12 polegadas, com drive titanium, 02 potência 3000W, 5 microfones de bancadas, 2 microfones sem fio profissional;
5. Adequação da edificação às normas de Segurança contra incêndio e pânico;
6. No projeto arquitetônico deverá incluir local para instalação de tela retrátil para projeção de Projetor;
7. Prever a reforma das poltronas destinadas ao público;
8. Substituição das janelas por vidro fixo;
9. Na tribuna, será necessário a instalação de dois púlpitos que serão utilizados para discursos dos vereadores. Para otimizar o uso do plenário, estes púlpitos deverão ter mecanismo (hidráulico ou mecânico) automatizado que permita o rebaixamento do móvel para o interior do piso, permanecendo embutido no palco quando não estiver em uso.

### 4.4 FACHADA FRONTAL/PAISAGISMO

Como se trata de uma edificação antiga, solicitamos um estudo de modernização das fachadas, bem como intervenção no paisagismo existente. A Câmara Municipal de Naviraí possui enfeites de Natal que são montados durante o período de final de ano. Solicitamos que sejam projetados quadros e circuitos de energia para alimentar os enfeites de natal localizados no jardim externo. Deverá ser executado pontos de aterramento nos locais onde forem instalados os enfeites, a fim de propiciar segurança aos visitantes.

### 4.5 ESTACIONAMENTO NA FRENTE NO PRÉDIO
O estacionamento existente na frente do prédio da Câmara está invadindo o passeio público. No projeto arquitetônico deverá ser prevista a nova implantação para corrigir esta não conformidade. Verificar a possibilidade de criar estacionamentos na rua Rafael Guedes Chociai junto ao município.

### 4.7 INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO À REDE PÚBLICA

Deverá ser proposta uma solução para eliminar o sistema de tratamento composto por fossas sépticas e sumidouros, interligando o esgoto do edifício diretamente à rede coletora de esgoto do município.

### 4.8 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

Com base na Lei Estadual N°. 4335/2013 e Lei N°.4921/2016 - CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e Normas Técnicas publicadas pelo CBM-MS, a edificação necessitará de projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Solicitamos que o profissional responsável para elaboração deste projeto adote a alternativa de compartimentação de edificações para eliminar a necessidade de instalar sistema de rede de hidrante na edificação, por ser uma opção de alto custo, necessitando de manutenção e treinamento periódico. Como sugestão, a compartimentação poderá ser executada na parede localizada na interface entre o bloco dos gabinetes e o salão de entrada.
### 4.9 REGULARIZAÇÃO DO PROJETO

A edificação existente foi executada sem que houvesse uma aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Naviraí. Portanto não existe HABITE-SE da referida edificação. Solicitamos que seja incluso no valor dos serviços o projeto para aprovar o projeto existente e as reformas de intervenção na Gerência de Obras do Município.

## 5 ENTREGA/APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para cada serviço listado nos 3 setores serão necessárias a Coordenação, Compatibilização e Orçamento e sendo a entrega dividida nas seguintes etapas:
Estudo Preliminar;
Projeto Básico;
Projeto Executivo final;
Projeto Executivo final revisado.
## 6 MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL
Encontra-se disponível os seguintes documentos:
- Projeto Arquitetônico da planta baixa do edifício;
- Termo de Referência.
Os projetos existentes nas dependências da Contratante, referentes às áreas objeto de intervenção, serão colocados à disposição da Contratada, que se incumbirá de executar quaisquer conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do trabalho.

## 7 DO LOTE ÚNICO

7.1 Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos gráficos serão padronizados no que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinações da ABNT a respeito.
7.2 Em todos os serviços devem ser empregadas as respectivas terminologias e simbologias técnicas. Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia e/ou convenções, estas devem ser utilizadas e indicadas através de legendas, notas e glossário, apostas nas Especificações Técnicas (completas) e impressas nas plantas (no mínimo as utilizadas).
7.3 Os desenhos do projeto (plantas) deverão ser elaborados em CAD em extensão de arquivo *dwg, observando que os padrões de prancha a serem utilizados são: “A0, A1, A2, A3 ou A4, conforme a necessidade e norma ABNT atualizada, ou formatos alongados derivados destes.
7.4 As plantas serão plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, não sendo admitidas rasuras ou emendas.
7.5 As plantas serão numeradas por meio de código alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o número da prancha dentro do projeto e a referência a outros projetos, se for o caso, conforme a nomenclatura abaixo:
Siglas para cada tipo de projeto:
ARQ Arquitetura LEI Leiaute
FUN Fundações
ESC Estruturas de Concreto
ESM Estruturas Metálicas
HID Água Fria
IES Esgotos Sanitários
IEL Instalações Elétricas
SPD Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
SON Sonorização
GAS Rede de distribuição de GLP e Central de GLP
CLI Sistema de Climatização
INC Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico
DRE Drenagem de Águas Pluviais
PER Perspectivas Renderizadas

7.6 A apresentação de todos os desenhos e imagens referenciais que permitam a visualização e compreensão das soluções propostas, deverão ser apresentadas conforme exigências da ABNT NBR 6492:1994 - Representação de Projetos de Arquitetura ou sua versão mais atual e demais normas aplicáveis.
7.7 Os desenhos deverão ser elaborados de acordo com as normas oficiais e atualizadas da ABNT.
7.8 Os desenhos com a representação da proposta adotada devem conter as dimensões e especificações dos materiais e serviços necessários, deverão trazer planta de situação, de locação, planta baixa, layout de equipamentos, planta de cobertura, plantas de distribuição (nas instalações), fachadas, cortes transversais e longitudinais, detalhes isométricos, diagramas unifilares, em quantidade e escala que se fizerem necessárias para o perfeito entendimento da obra.
7.9 Os documentos complementares, tais como: Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro da Obra, serão apresentados, cada um deles, em 3 (três) jogos impressos em tamanho A4, encadernados, conforme aspectos normativos e tipográficos, relacionados a seguir:
  1. Os documentos complementares deverão ser redigidos em língua portuguesa, utilizando-se editores de textos e de planilhas compatíveis com os softwares Microsoft Word® (textos) e Microsoft Excel® (planilhas);
  2. Utilizar papel na cor branca ou reciclado, formato A4 (210x297mm), digitado na cor preta, exceto as ilustrações;
  3. Utilizar fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para texto e 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e tabelas;
  4. Adotar alinhamento justificado;
  5. Adotar margens superior e esquerda de 3,0 cm, inferior e direita de 2,0 cm;
  6. A primeira linha do parágrafo deve ter um recuo de 1,25 cm a partir da margem esquerda;
  7. O trabalho deve ser digitado com espaço 1,5. Utilizar espaço simples para: citações de mais de três linhas, resumo, abstract, notas de rodapé, referências, legendas de ilustrações e tabelas, natureza do trabalho, nome da instituição. O espacejamento que precede e que sucede os títulos deve ser com dois espaços 1,5;
  8. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas e numeradas. Os números são impressos no canto inferior direito em algarismos arábicos.
7.10 Os projetos e documentos complementares deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato Devidamente assinados pelo Coordenador do Projeto e responsável(is) dos serviços, contendo nome completo e Número de Registro do CREA ou do CAU, competente, conforme o caso.
7.11 A CONTRATADA deverá entregar os seguintes documentos com as versões finais dos serviços:
  1. 2 (dois) CD-ROMs contendo apresentação em formato digital do projeto, gravada em arquivos do tipo PDF compatíveis com Adobe, para imagens de perspectivas eletrônicas padrão.TIF e arquivos em CAD com extensão .DWG em padrão AUTOCAD. Caso o projeto seja elaborado em software BIM, solicitamos que sejam entregues o arquivos em padrão compatível com o software REVIT; As planilhas orçamentárias deverão ser entregues em arquivos editáveis padrão EXCEL;
  2. 3 (três) vias impressas em papel sulfite de todo o jogo de plantas constante do serviço assinadas pelo Coordenador do Projeto e respectivos autores; A escala dos desenhos deverá ser de no mínimo 1:100;
  3. 3 (três) vias impressas e encadernadas de todo o conteúdo de Memoriais Descritivos e de Cálculo, Especificações Técnicas, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro da Obra e detalhes, assinadas pelo Coordenador do Projeto e respectivos autores;
  4. Os comentários, exigências e aprovações da CONTRATANTE serão formalizados em documentos próprios e, quando necessário, em indicações nos documentos fornecidos pela CONTRATADA.
## 8 ETAPAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO
ETAPAS	PAGAMENTOS	FINALIDADE
1ªEtapa: Recebimento da / Ordem de Serviço	-	Início das atividades
2ª Etapa: Estudo Preliminar	-	Visita ao Prédio da Câmara; Reunião entre CONTRATADA E CONTRATANTE; Definições de diretrizes, Estudo de Viabilidade; Consultas aos órgãos públicos e todas as legislações necessárias; / Posteriormente, apresentação da solução proposta para atendimento das necessidades demandadas, com desenhos para avaliação.
3ª Etapa: Projeto Básico	15%	Caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade do empreendimento.
4ª Entrega Final do / Projeto Executivo	35%	Conjunto de informações técnicas para a realização do empreendimento, contendo todas as indicações e detalhes construtivos para a instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.
5ª Entrega Final do / Projeto Executivo Revisado	50 %	Projeto executivo, viável e revisado pela fiscalização.

### 8.1 PRODUTOS/SERVIÇOS

1ª Etapa: Recebimento da Ordem de Serviço: Início da criação do projeto.
2ª Etapa: Estudo Preliminar: Estudos e desenhos (soluções propostas para atendimento ao programa de necessidades); e Relatório justificativo da alternativa selecionada, contendo os parâmetros que definiram a escolha da solução e a sistematização das análises de interferência entre os sistemas.
3ª Etapa: Projeto Básico: Desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários a caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.
4ª Etapa: Entrega Final do Projeto Executivo: Projeto Executivo Definitivo, contendo todas as informações técnicas para a realização do empreendimento e nos seguintes documentos:
I- Desenhos:
1. Dimensionamento, Especificações e Desenhos Detalhados;
2. Planta Baixa;
3. Cortes;
4. Fachada (quando necessário).
II- Textos:
1. Especificações Técnicas;
2. Memorial Descritivo;
3. Memorial de Cálculo;
4. Orçamento;
5. Cronograma Físico-Financeiro da Obra;
6. Arquivos digitais padrão PDF, DWG, WORD, EXCEL, TIF.
5ª Etapa: Entrega Final do Projeto Executivo revisado, viável e aprovado pela equipe técnica de fiscalização.

  1. A execução dos serviços relativos a cada etapa será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que será designado pela CONTRATANTE.
  2. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não tenham sido previamente autorizados e aprovados pelo Fiscal do Contrato, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação em contrário.
  3. O prazo para execução de cada serviço demandado será de acordo com o estabelecido para cada etapa.
  4. Os serviços somente serão considerados executados após aceitação definitiva atestada pela CONTRATANTE, munidos de todas as comprovações de encaminhamentos de legalizações nos órgãos competentes de acordo com a especificidade dos serviços.
Quadro 3: Prazos para a execução de projetos:
O prazo total para a execução dos projetos é de 90 (noventa) dias a partir da ordem de serviço.
Os prazos são contados em dias corridos a partir da ordem de serviço.
			CRONOGRAMA
LOTE ÚNICO	1ª Etapa	2ª / Etapa	3ª / Etapa	4ª / Etapa	5ª Etapa
DIAS CORRIDOS A PARTIR / DO RECEBIMENTO DA / ORDEM DE SERVIÇO	10 dias	30 dias	60 dias	75 dias	90 dias

## 9 CONDIÇÕES DE ACEITE
9.1 Os Termos Recebimento Provisório e Definitivo serão utilizados como instrumentos formais para confirmação do término de determinada prestação de serviço ou entrega de etapas.
9.2. Executados, apresentados e entregues os serviços/produtos contratados descritos nas respectivas etapas, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório, pelo qual será atestada a entrega da etapa, para posterior verificação da sua conformidade com as especificações previstas no Edital e seus anexos.
9.3. Os serviços/produtos a serem entregues pela CONTRATADA, para a obtenção do Termo de Recebimento Provisório, devem estar, obrigatoriamente, em suas versões finais, não devendo ser entregues, para este fim, em suas versões preliminares, rascunhos ou similares.
9.4. Emitido o Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATANTE providenciará a verificação de conformidade dos serviços/produtos, podendo solicitar, sem custos adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.
9.5 . Aprovados os serviços/produtos, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
9.6. Reprovados os produtos/serviços, a CONTRATANTE convocará a CONTRATADA para efetuar os ajustes necessários.
9.7 Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliará os produtos/serviços, emitindo, caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento Definitivo.
## 10 OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE:

Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir com suas obrigações dentro das normas e condições legais;

Acompanhar, fiscalizar e avaliar a realização do serviço;

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as exigências;

Fornecer à CONTRATADA, todas as informações necessárias para a realização do serviço contratado;

1. Indicar servidor para exercer a fiscalização dos serviços, rejeitando, em todo ou em parte, os serviços em desacordo;
2. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para o Setor Contábil;

Notificar o representante da empresa ocorrência de eventuais problemas ou situações relacionadas ao serviço contratado, estipulando prazo para sua correção;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado;

Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

10.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

Executar os serviços através de profissionais legalmente habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, pelo preço global oferecido, compreendendo os serviços objeto do certame;

Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo às especificações, em conformidade com as exigências da CONTRATANTE e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para obtenção do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da CONTRATANTE;

Realizar visitas à edificação da Câmara Municipal para verificação das necessidades do projeto, em razão da adequação dos projetos e especificações às peculiaridades do local, devendo ser feita a identificação do(s) profissional(is);

Entregar todos os projetos e serviços em conformidade com o previsto;

Responsabilizar-se pela realização de possíveis alterações/correções exigidas pelos órgãos competentes para aprovação dos projetos, a qualquer tempo;

Efetuar o registro dos serviços a serem prestados no CREA-MS e/ou CAU-MS e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT), antes da emissão da primeira fatura, se necessário;

Designar um profissional que atuará como seu representante junto a CONTRATANTE, nomeado Coordenador de Projeto, podendo este ser o próprio representante legal ou funcionário designado para tal atribuição;

Manter à disposição da CONTRATANTE o profissional designado, visando prestar esclarecimentos de quaisquer dúvidas e compatibilizações necessárias;

Participar de reuniões entre os representantes da CONTRATANTE e a equipe técnica da CONTRATADA, a serem realizadas em local e datas previamente agendadas;

Providenciar, antes de iniciar os trabalhos, as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT) no CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas, se necessário;

a) No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MS ou CAU-MS.

1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto;
2. Sugerir medidas visando o aperfeiçoamento da execução dos serviços;

Manter as condições de habilitação durante toda a vigência contratual;

Fornecer todas as condições necessárias aos seus empregados para a execução dos serviços; assim como se responsabilizar, com exclusividade, pelo pagamento de quaisquer ônus decorrentes de despesa ou indenizações demandadas por seus empregados, judicial ou administrativamente;

Retirar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pela Administração da
CONTRATANTE, promovendo a substituição por outro igualmente habilitado;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, com o nível de formação e qualificação exigidos no edital e para a realização dos serviços;

Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de possível chamamento do CONTRATANTE em juízo;

Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, pelas leis federais, estaduais e municipais que regulamentam a matéria e qualquer outra norma referente à obra, segurança pública e meio ambiente;

Responsabilizar-se pela tramitação e aprovação dos projetos nos órgãos competentes, de acordo com as especificidades e legislação aplicável a cada projeto. As despesas com o cadastramento e análise dos projetos pelos órgãos competentes serão pagas pela CONTRATADA;

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

Atender às determinações realizadas pelo responsável da fiscalização do projeto, solicitadas pela Câmara Municipal de Naviraí-
MS, e a ela prestar, com exatidão as informações, não criando embaraços;

Durante a execução da obra decorrente do projeto entregue, havendo quaisquer dúvidas relacionadas ao projeto, a CONTRATADA ficará obrigada a atender e realizar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, sem que haja qualquer tipo de ônus à Câmara Municipal de
Naviraí-MS;

Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes no objeto, respondendo ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos termos do Código Civil;

Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as correções necessárias, sem nenhum custo adicional para a Câmara Municipal de Naviraí-MS, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita da CONTRATANTE;

Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do CONTRATO de acordo com art. 65, Inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

Emitir as Notas Fiscais/Faturas com o mesmo CNPJ da proposta/documentos da habilitação, apresentados na Licitação;

Apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura apropriada, em 02 (duas) vias, e lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato, número da ordem de serviço, número do processo/modalidade.

## 11 REMUNERAÇÃO
Os pagamentos se darão de forma parcelada e correspondem a execução de projetos de reforma e ampliação do objeto em questão, conforme descrito na tabela a seguir:
ETAPAS	PAGAMENTOS	FINALIDADE
1ªEtapa: Recebimento da / Ordem de Serviço	-	Início das atividades
2ª Etapa: Estudo Preliminar	-	Visita ao Prédio da Câmara; Reunião entre CONTRATADA E CONTRATANTE; Definições de diretrizes, Estudo de Viabilidade; Consultas aos órgãos públicos e todas as legislações necessárias; / Posteriormente, apresentação da solução proposta para atendimento das necessidades demandadas, com desenhos para avaliação.
3ª Etapa: Projeto Básico	15%	Caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade do empreendimento.
4ª Entrega Final do / Projeto Executivo	35%	Conjunto de informações técnicas para a realização do empreendimento, contendo todas as indicações e detalhes construtivos para a instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.
5ª Entrega Final do / Projeto Executivo Revisado	50 %	Projeto executivo, viável e revisado pela fiscalização.

## 12 HABILITAÇÃO
12.1 Habilitação Técnico-Profissional:
12.1.1 Apresentar Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, lavrado(s) e assinado(s) por servidor/funcionário competente do respectivo órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou empresa privada, que comprovem ter a licitante executado obra de reforma, construção civil.
12.1.2 Todos os profissionais que comporão a equipe que elaborará os projetos deverão apresentar comprovação através de Certidões de Acervo Técnico (CAT) registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
1. – Projeto de Arquitetura;
2. – Projeto de Cálculo Estrutural;
3. - Projeto de Instalações Elétricas, Som, CFTV, Alarme e SPDA;
4. - Projeto de Instalações Hidrossanitárias;
5. - Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;
6. - Projetos de Climatização de Auditórios;
7. – Projeto de Central de GLP;
8. - Comprovação da elaboração de orçamento e cronograma físico financeiro.
## 13 DA AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
13.1 A CONTRATADA declarará ser a autora dos projetos a serem apresentados em decorrência do Contrato resultante desta licitação, objeto deste Projeto Básico, e cederá e transferirá, para a construção, ampliação, adequação, seus direitos patrimoniais de autora à CONTRATANTE, bem como a utilização dos projetos, que poderão eventualmente ser adaptados ou revisados, para implantação no mesmo local e terrenos destinados à instalação ou ampliação de unidades da CONTRATANTE.
13.2 Fica assegurado à CONTRATADA o direito de conservar em seus arquivos, os registros e as cópias dos documentos acima referidos exclusivamente para fins de consulta interna.
## 14 DOS PROJETOS
### 14.1 PROJETO DE FUNDAÇÕES
O projeto de fundações deverá seguir as diretrizes da ABNT NBR 6122:1996 e normas pertinentes:
    1. Planta de locação e formas das fundações e suas respectivas cargas, com os detalhes construtivos;
    2. Plantas de formas e armação, em escala adequada, das vigas e dos blocos de fundação. Nas plantas também deverão constar: o volume total de concreto, o fck do concreto, tipo de aço e os quadros de ferros
(total e resumo);
    1. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
    2. Relatório técnico, onde serão apresentadas as seguintes informações:
  1. Justificativa do tipo de fundação adotada e do seu método construtivo, que levará em conta as cargas atuantes no terreno, características do solo e a eliminação de riscos de danos em edificações vizinhas;
  2. Justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com os valores admissíveis, considerações sobre o comportamento das fundações ao longo do tempo;
  3. Especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
14.2 PROJETO ESTRUTURAL:
    1. Elaboração de relatórios técnicos, onde deverão ser apresentadas informações como: ações consideradas no cálculo estrutural, os critérios de dimensionamento de cada peça estrutural, consumo de concreto, aço e formas por pavimento e sequência executiva obrigatória se for requerida pelo esquema estrutural. Informar também no relatório: tipo de cimento utilizado, traço do concreto caso ele seja preparado na obra, aditivos empregados no concreto, tempo de cura, abatimento, dimensão máxima do agregado e período de desforma;
    2. Desenhos de formas contendo:
  1. Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos (inclusive pavimentos técnicos), rampas e escadas;
  2. Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;
  3. Detalhes de juntas de dilatação, impermeabilizações, nichos;
  4. Indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com exceção do peso próprio;
  5. Indicação da resistência característica do concreto fck;
  6. Indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o esquema estrutural;
  7. Indicação das contra-flechas;
  8. Planta de locação e cargas para execução do projeto de fundação;
  9. Planta com detalhe da forma das caixas d’água e das casas de máquinas;
  10. Caso a utilização de concreto protendido, deve-se apresentar o plano de pretensão.
1. Desenhos de armações contendo:
  1. Detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural;
  2. Especificação do tipo de aço;
  3. Tabela e resumo de armação por folha de desenho;
  4. Detalhes de armaduras especiais; quantitativos de materiais, serviços e equipamentos.
2. Do projeto de estruturas metálicas:
  1. Projeto relativo a possíveis elementos existentes no projeto de Arquitetura e especificados por ele como: estrutura de cobertura da edificação, escadas, etc.;
  2. Relatórios técnicos, onde deverão ser apresentadas informações como: todas ações e consideradas no cálculo de cada peça estrutural;
  3. O esquema de cálculo que originou o carregamento mais desfavorável de cada peça ou conjunto de peças estruturais;
  4. O esquema de cálculo dos esforços em cada peça ou conjunto de peças estruturais;
  5. Os critérios de dimensionamento de cada peça estrutural e nos casos específicos, a justificativa da necessidade de obediência à determinada sequência de montagem;
  6. Planta de todas as estruturas do sistema, incluindo as dimensões principais, locações, níveis e contra flechas;
  7. Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; Indicação do esquema executivo obrigatório se for requerido pelo esquema estrutural;
  8. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.3 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
#### I- Das diretrizes para elaboração do projeto de instalações de água fria: O projeto de água fria deve seguir as diretrizes da ABNT NBR
5626:1998;
II- Dos elementos mínimos do projeto de instalações de água fria:
1. Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto;
2. Planta de situação em escala mínima de 1:500 indicando a localização de todas as tubulações externas e as redes existentes das concessionárias e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e outros;
3. Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:100, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, quer horizontais ou verticais, localização precisa dos aparelhos sanitários e pontos de consumo, reservatórios, poço, bombas, equipamentos e outros;
4. Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;
5. Desenho da instalação de água fria em representação isométrica, referente aos grupos de sanitários e a rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos;
6. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;
7. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
8. Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.4 PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO
14.4.1 O projeto de esgoto sanitário deve seguir as diretrizes da ABNT NBR 8160:1999:
1. Planta de situação em escala mínima de 1:500 indicando a localização de todas as tubulações externas, as redes existentes das concessionárias e demais equipamentos de interesse; indicação das cotas de nível de todas as caixas (tampa e fundo);
2. Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:100, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes e contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, diâmetro e elevação, localização precisa dos aparelhos sanitários, ralos e caixas sifonadas, peças e caixas de inspeção, tubos de ventilação, caixas coletoras e instalações de bombeamento, se houver, caixas separadoras e outros;
3. Detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários;
4. Desenho da instalação de esgoto sanitário em representação isométrica, referente à rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, inclinação, ramais, coletores e subcoletores;
5. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;
6. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos; Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.5 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.5.1 Das diretrizes para elaboração do projeto de instalações elétricas:
1. A concepção de toda a instalação elétrica deve seguir rigorosamente as especificidades apontadas na ABNT NBR 13.534:2008;
2. Para as instalações telefônicas e rede de lógica, utilizar dutos e distribuição do sistema de cabeamento estruturado;
3. Prever a utilização de luminárias de alto rendimento nas áreas de expediente, com lâmpadas do tipo LED.
14.5.2 Dos elementos mínimos do projeto de instalações elétricas:
1. Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto;
2. Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionaria local;
3. Planta, corte e elevação da, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na escala de 1:100;
4. Planta geral de implantação da edificação, em escala adequada, indicando elementos externos e da entrada de energia, como: Localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição e medidores;
5. Outros elementos como: postes, transformadores, cabos, caixas de passagens, etc;
6. Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:100, e das áreas externas em escala adequada, indicando: Localização dos pontos de consumo (comuns e estabilizados) com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados;
7. Localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada, com suas respectivas cargas;
8. Traçado dos condutores, localização de caixas e suas dimensões dos sistemas comuns e estabilizados;
9. Traçado, dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e dispositivos de manobra e proteção dos sistemas comuns e estabilizados;
10. Tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga, capacidade e outras;
11. Detalhes completos dos projetos de aterramento e SPDA;
12. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;
13. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
14. Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.6 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
14.6.1 A concepção de todo o SPDA deve seguir rigorosamente as especificidades ABNT NBR 13.534:2008 e ABNT NBR 5419:2005:
1. Consiste na elaboração do sistema de aterramento que deverá prever a interligação de todas as malhas e massas metálicas num único ponto equipotencial;
2. Deverão ser consideradas as variáveis associadas às descargas atmosféricas como: frequência de ocorrência, intensidade e polaridade da corrente e ângulo de incidência;
3. Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto;
4. Corte esquemático detalhado da edificação, mostrando a disposição dos componentes do sistema;
5. Detalhes gerais do sistema;
6. Planta geral das coberturas da edificação, de preferência na escala 1:100, com a localização dos componentes, prumadas, trajetória, quantidade, distribuição e comprimento dos condutores do sistema;
1. Corte;
2. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
3. Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.7 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO
I- Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto do sistema de sonorização com os demais sistemas;
1. A princípio o responsável pela elaboração do projeto deverá fazer o levantamento dos equipamentos instalados e na medida do possível reaproveitar os mesmos no novo projeto;
2. Na impossibilidade de reaproveitamento, o projetista deverá apresentar justificativas ao contratante e elaborar as alterações necessárias no sistema.
  1. Conhecer a finalidade do sistema a ser implantado em cada ambiente, como música ambiente, avisos, sonorização em auditório e em áreas públicas para divulgação de informações e outros;
  2. Definir as fontes de programa que atendam a finalidade do sistema, os comandos desejáveis e o grau de inteligibilidade requerido;
  3. Definir o tipo de sonofletor a ser utilizado;
  4. Utilização de soluções de custo de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;
  5. Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrões disponíveis no mercado nacional. 14.8 PROJETO DE GÁS COMBUSTÍVEL
  1. Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto;
  2. Planta de situação da edificação ao nível da rua, em escala não inferior a 1:500, indicando a localização precisa de todas as tubulações e instalações externas, redes existentes da concessionaria e outros componentes do sistema, com dimensões, comprimentos e elevação;
  3. Planta de cada nível da edificação, em escala não inferior a 1:100, contendo a indicação das tubulações quanto a dimensões, diâmetros e elevação; localização precisa dos pontos de consumo e outros elementos;
  4. Fluxograma do sistema (GLP);
  5. Desenhos isométricos das linhas de gás combustível, apresentando todos os componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro nominal, dimensões e elevações;
  6. Plantas e cortes da central de GLP, com a indicação do leiaute dos equipamentos;
  7. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;
  8. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
  9. Memorial descritivo contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
a) A rede de distribuição e a central de GLP deverá possuir laudo de teste de estanqueidade acompanhada de ART/RRT do profissional habilitado relacionados a execução e ao laudo.
### 14.9 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
14.9.1 Diretrizes para elaboração do projeto de climatização:
O projeto deve estar compatibilizado com os projetos
arquitetônicos e demais complementares;
O projeto obedecerá rigorosamente a Normas Técnicas da ABNT e normas internacionais (no que não estiver contemplado nas Normas
Técnicas da ABNT);
1. Caberá à empresa executora do projeto das instalações de ar condicionado e exaustão a confecção de estudos para a indicação do sistema que melhor se adapte às recomendações de cada área a ser beneficiada pelo projeto;
2. Prever condicionadores de ar independentes para zonas com características de utilização em horários diferenciados, tais como: auditórios, salas de reunião, refeitórios, etc., de forma a permitir o desligamento dos condicionadores nos recintos não ocupados.
      1. O sistema de controle deverá ser o mais simples possível, de forma a minimizar os custos de manutenção e dificuldades em sua operação;
      2. Sistemas muito sofisticados deverão ser evitados;
      3. Prever o adequado isolamento térmico de dutos e tubulações, a fim de reduzirem-se as perdas de energia;
      4. Prever a vazão de ar exterior mínima permitida pelas normas e legislação vigente;
      5. Atentar para que o local de captação não esteja sob influência de contaminantes (odores, fumaça, poluição, etc.);
      6. Localizar os equipamentos de modo a permitir o acesso aos diversos componentes das máquinas através de passarelas em estrutura metálica para efeito de manutenção.
14.9.2 Dos elementos mínimos do projeto de climatização:
      1. Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto, descrevendo inclusive os sistemas de fixação, isolamento térmico e acústico, amortecimento de vibração, memória de cálculo das cargas térmicas de refrigeração e aquecimento para todos os ambientes, de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 1:100, contendo indicação dos dutos, retorno de ar, ventilação e exaustão, tubulações , quanto a materiais, comprimentos e dimensões, com elevações;
      2. Bocas de insuflamento e retorno;
      3. Localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo;
      4. Interligações elétricas, comando e sinalização e outros elementos; Desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação isométrica, com a indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos dutos e canalizações, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos; Detalhes e cortes em escala reduzida da central térmica, indicando leiaute, pontos de forca, drenos, tubulações e acessórios e quadros de forca de comando;
      5. Memorial descritivo contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
14.10 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO I- Relatórios técnicos, conforme práticas de projeto;
      1. Planta geral de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:100, contendo a localização e caracterização de todos os sistemas necessários exigidos pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Mato
Grosso do Sul;
      1. Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;
      2. Diagrama de interligação entre todos os equipamentos aplicáveis;
      3. Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da instalação;
      4. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos;
      5. Memorial descritivo contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.
### 14.11 ORÇAMENTO DA OBRA
14.11.1 A execução do projeto de reforma será setorizada em 3 grandes blocos: BLOCO GABINETES, BLOCO RECEPÇÃO e BLOCO PLENÁRIO. Por este motivo, a entrega dos orçamentos precisará ser dividida nestes setores.
14.11.2 Deverá ser elaborado uma planilha contendo o Orçamento da obra, onde constem todos os serviços previstos no projeto básico, discriminando as unidades de medição, quantitativos, preços unitários de materiais, preços unitários de mão-de-obra, preços unitários dos itens, BDI e preço global (preço total para execução do objeto da licitação, acrescido do BDI).
14.11.3 O custo global de obras e serviços de arquitetura e engenharia será obtido a partir de composições de custos unitários, menores ou igual à mediana de seus correspondentes no sistema nacional de pesquisa de custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Nos casos de itens não constantes dos sistemas de referência mencionados, o custo será apurado por meio de pesquisa de mercado, ajustados as especificações do projeto.
14.11.4 Os custos unitários de todos os serviços e materiais especificados em cada um dos projetos deverão ser computados, inclusive os relativos à execução da obra, como descarte de resíduos sólidos da construção.
14.11.5 Deverá estar incluso, no orçamento, o custo de todos os serviços, materiais e equipamentos utilizados, mão-de-obra, insumos, encargos sociais, tributos, sendo os Benefícios e Despesas Indiretos (BDI).
14.11.6 Além da planilha sintética de orçamento (Orçamento Estimado), deverá ser apresentado o orçamento analítico, contendo as composições dos custos unitários dos serviços constantes no orçamento sintético e o detalhamento dos encargos sociais utilizados no cálculo da mão-de-obra.
14.11.7 O autor do orçamento estimado deverá apresentar a
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) específica deste serviço e declaração expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha orçamentaria com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.
14.11.8 O orçamento estimado deverá ser apresentado em planilha eletrônica compatível Excel, contendo todas as fórmulas necessárias para o cálculo do preço global a partir dos preços unitários; conter uma coluna indicando, para cada item, qual foi critério utilizado para obtenção do preço e, no caso de uso do SINAPI, indicando o código do serviço.
14.11.9 Deverá ser entregue, também, em meio magnético a memória de cálculo dos quantitativos e das composições de preços do orçamento. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; Taxa de risco e garantia do empreendimento; taxa de lucro.
14.11.10 No caso de existência de cotações de itens a preço de mercado, deverá ser apresentado juntamente com a planilha orçamentária as pesquisas de cotações que serviram de base para a montagem do preço adotado.
## 15 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
15.1 Deverá ser apresentada uma proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da futura obra.
15.1.1 O cronograma deverá ser elaborado de forma que represente o desenvolvimento previsto para a execução total da obra em relação ao tempo, observado o prazo de execução proposto para a realização da obra, itens, fases, seus respectivos preços e pagamentos.
15.1.2 Os valores dos itens do cronograma deverão estar vinculados com os da planilha orçamentária.
15.2 De acordo com o que fora apresentado anteriormente, o cronograma também deverá ser apresentado de forma independente para os três blocos: BLOCO GABINETES, BLOCO RECEPÇÃO e BLOCO PLENÁRIO, seguindo os itens das respectivas planilhas orçamentárias.

## 16 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

16.1 Será responsável pela gestão da entrega o servidor Ígor Henrique da Silva Santelli, ocupante do cargo de Diretor Administrativo, seguindo ainda as demais orientações contidas no Estudo Técnico Preliminar relacionado a este.

16.1.1 Na ausência do mesmo, a responsabilidade pela gestão será temporariamente do servidor ocupante do cargo de Diretor de Licitações e Contratos.

16.2 Será responsável pela fiscalização da entrega o servidor ocupante do cargo de Diretor de Licitações e Contratos, de acordo com disposição contida na Lei Complementar nº 194, de 21 de fevereiro de 2018.

16.2.1 Em virtude da natureza técnica do objeto, a fiscalização será exercida conjuntamente pelo engenheiro Helder Matsubara, servidor público do Poder Executivo, cedido para acompanhar a formalização do processo.
16.3 A fiscalização exercida pela Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da empresa pela completa e perfeita execução do objeto cotado.

## 17 DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES

17.1 Será escolhido o fornecedor que apresentar a menor proposta e atender todos os requisitos contidos neste Projeto Básico.

## 18 DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

18.1 Foram realizadas cotações com 4 empresas, no entanto, após aplicação dos critérios trazidos no art. 48, da Lei nº 8.666/93, a estimativa de preço médio para tal contratação é de R$ 312.410,60 (trezentos e doze mil quatrocentos e dez reais e sessenta centavos), conforme apontado no ETP- Estudo Técnico Preliminar.

## 19 PRAZO DO CONTRATO

19.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) mês, a contar da data de sua assinatura.

## 20 DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1 Fica vedada total e parcialmente a subcontratação de empresa para a elaboração do objeto desta contratação.

## 21 DA GARANTIA DO OBJETO

21.1. A garantia dos serviços não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o disposto no artigo 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

21.2. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara Municipal de Naviraí, atender aos chamados da órgão no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

## 22 DAS SANÇÕES

22.1 As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas previstas na Lei n° 8.666/1993.

22.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Naviraí poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

– Advertência;

– Multa:

de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário recusar assinar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993;

de até 10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não prestados, após a rescisão do contrato, por ter o adjudicatário cumprido apenas parcialmente o Contrato;

de até 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato e cancelamento da Nota de Empenho, quando decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade do adjudicatário em executar os serviços.

Parágrafo único. A multa prevista na alínea “c” deste item incidirá ainda nos casos em que o adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, solicitar o cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

III– suspensão do direito de participar de licitações com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Parágrafo único. Declarar-se inidôneo o adjudicatário que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando a juízo da administração falta grave, revestida de dolo.

22.3 As sanções previstas nos incisos III e IV do item 22.2 poderão também ser aplicadas ao adjudicatário que:

      1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

      1. tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

      1. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

22.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 22.2, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e serão aplicadas pela autoridade competente.

22.4.1 As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Câmara Municipal ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo adjudicatário em agência bancária credenciada para tais fins, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

  1. A multa de que tratam os subitens anteriores, poderá ser relevada, quando os fatos geradores da penalidade decorrer de caso fortuito ou de força maior, que independem da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.
  2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que a empresa contratada apresente a justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal.

  1. As sanções de que tratam os subitens anteriores, quando aplicadas, ficarão registradas na Câmara Municipal de Naviraí-MS.

## 23 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1 As despesas correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Naviraí:
02.PODER LEGISLATIVO
02.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1.029.000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.80.0000 ESTUDOS E PROJETOS

Ewerton Duarte da Silva
Presidente da Comissão de Termo de Referência

Elaine Gonçalves de Aguiar
Membro da Comissão de Termo de Referência

### Jânio Rebouças Pavão de Arruda
Membro da Comissão de Termo de Referência

Helder Matsubara
Apoio Técnico

## ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

## MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

Pelo presente instrumento a (nome do profissional
ou da empresa), devidamente inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), e Inscrição Estadual sob n° (número da inscrição/estado do cadastro), com sua sede na (endereço completo), neste ato, representada por seu sócio-gerente o(a) Senhor (a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG n° (número do documento), inscrito (a) no CPF sob n° (XXX.XXX.XXXXX),residente e domiciliado (a) na (endereço residencial completo), detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes, para fins do processo, confere-os ao (à) Senhor (a) (nome completo do representante no ato), portador (a) da Cédula de Identidade RG n° (número do documento), inscrito (a) no CPF sob n° (XXX.XXX.XXX-XX), com o fim específico de representar a outorgante perante a Câmara Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, na licitação de modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, podendo assim retirar editais, propor seu CREDENCIAMENTO em nome da representada, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, e ainda, assinar atas, contratos, firmar compromissos, enfim todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente processo licitatório.

Assinam a presente,

_________________, _____ de __________ de 2022.

Outorgante

Outorgado

ANEXO III

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

O/A (nome do profissional ou da empresa),
devidamente inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sua sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante legal (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° (número do documento do representante), inscrito no CPF sob n° (XXX.XXX.XXX-XX), DECLARA, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, cumpre os requisitos legais para a qualificação como:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa.

Declara ainda, que a empresa está excluída das
vedações constantes do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

_________________, _____ de __________ de 2022.
 Dados da empresa/Assinatura do responsável/Carimbo CNPJ

(CRC e nome do Contabilista Responsável pela Escrita da Empresa) ANEXO IV

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

 MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DE TRABALHO DE MENORES
## DE IDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

O/A (nome do profissional ou da empresa),
devidamente inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sua sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante legal (nome do representante), portador da cédula de identidade RG n° (número do documento do representante), inscrito no CPF sob n° (XXX.XXX.XXX-XX), para os fins de HABILITAÇÃO no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, DECLARA expressamente, sob as penas da lei, que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal combinado ao inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que não possui em seu quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos).

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

_________________, _____ de __________ de 2022.

Dados da empresa/Assinatura do responsável/Carimbo CNPJ

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

## DECLARAÇÃO

O/A (nome do profissional ou da empresa), inscrita
no CNPJ sob o nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) (nome do representante), portador(a) da Cédula de Identidade nº (número/órgão expedidor e estado), inscrita no CPF sob o nº (XXX.XXX.XXX-XX), DECLARA que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da HABILITAÇÃO que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. Estamos cientes que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de atualização monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, e nos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 da Câmara Municipal de Naviraí-MS.

_________________, _____ de __________ de 2022.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI

## TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

 O/A (nome do profissional ou da empresa),
devidamente inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sua sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante legal (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° número/órgão expedidor e estado), inscrito no CPF sob n° (XXX.XXX.XXX-XX), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes, que impossibilitem sua participação no processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, pois, até a presente data, encontram-se satisfeitas as exigências previstas no art. 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, e suas alterações, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_________________, _____ de __________ de 2022.

Dados da empresa/Assinatura do responsável/Carimbo CNPJ

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS NÃO HÁ SÓCIOS, PROPRIETÁRIOS OU DIRETORES, QUE FAZEM PARTE DE
EMPRESAS DECLARADAS INIDÔNEAS OU COM SUSPENSÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

## DECLARAÇÃO

A (nome do profissional ou da empresa), inscrita (o) no CPF/CNPJ sob o nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade nº (número/órgão expedidor e estado) e inscrito no CPF sob o nº (XXX.XXX.XXX-XX), DECLARA que no quadro societário das empresas não há sócios, proprietários ou diretores, que fazem parte de empresas declaradas inidôneas ou com suspensão de contratar com a Administração Pública.

_________________, _____ de __________ de 2022.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
ANEXO VIII

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

A (nome do profissional ou da empresa),
devidamente inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sua sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante legal (nome do representante), portador da cédula de identidade RG n° (número do documento do representante), inscrito no CPF sob n° (XXX.XXX.XXX-XX), DECLARA, sob as penas da lei que conhece e aceita o inteiro teor do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, ressalvando-se o direito recursal; sob pena tipificada no artigo 81, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

_________________, _____ de __________ de 2022.

Dados da empresa/Assinatura do responsável/Carimbo CNPJ

ANEXO IX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
## MINUTA DE CONTRATO
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ E A EMPRESA ..........................................

- CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Bataguassú, 900, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob o nº 01.951.250/0001-70, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na (endereço), (número), (bairro), na cidade de ................, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob o nº ................., doravante denominada CONTRATADA.

- REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Presidente, brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/XX, residente e domiciliado nesta cidade, (endereço), (número), (bairro) e a CONTRATADA, o Sr.(a)...................., brasileiro(a), (estado civil), inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX e portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/XX, residente e domiciliado (cidade), (endereço), (número), (bairro), (CEP).

DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Vereador Presidente,
Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em conformidade com o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 aprovado pela Assessoria Jurídica e pelo Departamento de Licitação da Câmara Municipal de Naviraí-MS, adjudicado e homologado em XX/XX/2022 pelo Exmo. Sr. Vereador Presidente, anexo ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
  1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.
  2. Identificação:
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	1	un	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE / NAVIRAI/MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente Contrato será executado por execução direta, pelo regime de empreitada por menor preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
3.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas neste contrato ou dele decorrentes:

      1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir com suas obrigações dentro das normas e condições legais e as contidas no Edital e seus anexos;

      1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a realização do serviço objeto deste Contrato;

      1. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos;

      1. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações necessárias para a realização do serviço contratado;
      2. Indicar servidor para exercer a fiscalização dos serviços, rejeitando, em todo ou em parte, os serviços em desacordo;
      3. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para o Setor Contábil;

      1. Notificar o representante da empresa ocorrência de eventuais problemas ou situações relacionadas ao serviço contratado, estipulando prazo para sua correção;

      1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado;

      1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

3.2 Constituem obrigações da CONTRATADA além das demais previstas neste contrato ou dele decorrentes:

    1. Executar os serviços através de profissionais legalmente habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, pelo preço global oferecido, compreendendo os serviços objeto do certame;

    1. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo às especificações, em conformidade com as exigências da CONTRATANTE e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para obtenção do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da
CONTRATANTE;

    1. Realizar visitas à edificação da Câmara Municipal para verificação das necessidades do projeto, em razão da adequação dos projetos e especificações às peculiaridades do local, devendo ser feita a identificação do(s) profissional(is);

    1. Entregar todos os projetos e serviços em conformidade com o previsto;

    1. Responsabilizar-se pela realização de possíveis alterações/correções exigidas pelos órgãos competentes para aprovação dos projetos, a qualquer tempo;

    1. Efetuar o registro dos serviços a serem prestados no CREAMS e/ou CAU-MS e apresentar o comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT), antes da emissão da primeira fatura, se necessário;

    1. Designar um profissional que atuará como seu representante junto a CONTRATANTE, nomeado Coordenador de Projeto, podendo este ser o próprio representante legal ou funcionário designado para tal atribuição;

    1. Manter à disposição da CONTRATANTE o profissional designado, visando prestar esclarecimentos de quaisquer dúvidas e compatibilizações necessárias;

    1. Participar de reuniões entre os representantes da CONTRATANTE e a equipe técnica da CONTRATADA, a serem realizadas em local e datas previamente agendadas;

    1. Providenciar, antes de iniciar os trabalhos, as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT) no CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas, se necessário;

b) No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MS ou CAU-MS.

Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto;

Sugerir medidas visando o aperfeiçoamento da execução dos serviços;

Manter as condições de habilitação durante toda a vigência contratual;

Fornecer todas as condições necessárias aos seus empregados para a execução dos serviços; assim como se responsabilizar, com exclusividade, pelo pagamento de quaisquer ônus decorrentes de despesa ou indenizações demandadas por seus empregados, judicial ou administrativamente;

Retirar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta inconveniente pela Administração da CONTRATANTE, promovendo a substituição por outro igualmente habilitado;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, com o nível de formação e qualificação exigidos no edital e para a realização dos serviços;

Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de possível chamamento do CONTRATANTE em juízo;

Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, pelas leis federais, estaduais e municipais que regulamentam a matéria e qualquer outra norma referente à obra, segurança pública e meio ambiente;

Responsabilizar-se pela tramitação e aprovação dos projetos nos órgãos competentes, de acordo com as especificidades e legislação aplicável a cada projeto. As despesas com o cadastramento e análise dos projetos pelos órgãos competentes serão pagas pela CONTRATADA;

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome;

Atender às determinações realizadas pelo responsável da fiscalização do projeto, solicitadas pela Câmara Municipal de Naviraí-MS, e a ela prestar, com exatidão as informações, não criando embaraços;

Durante a execução da obra decorrente do projeto entregue, havendo quaisquer dúvidas relacionadas ao projeto, a CONTRATADA ficará obrigada a atender e realizar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, sem que haja qualquer tipo de ônus à Câmara Municipal de Naviraí-MS;

Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes no objeto, respondendo ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos termos do Código Civil;

Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as correções necessárias, sem nenhum custo adicional para a Câmara Municipal de Naviraí-MS, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita da CONTRATANTE;

Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do CONTRATO de acordo com art. 65, Inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

Emitir as Notas Fiscais/Faturas com o mesmo CNPJ da proposta/documentos da habilitação, apresentados na Licitação;

Apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura apropriada, em 02 (duas) vias, e lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato, número da ordem de serviço, número do processo/modalidade.

CLÁUSULA QUARTA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  1. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a ocorrer à Câmara Municipal de Naviraí ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do Contrato.
  2. Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Câmara Municipal de Naviraí, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação.

4.2.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Câmara Municipal de Naviraí, designado para tanto, de acordo com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

  1. Os serviços deverão ser executados através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, assumindo a licitante Contratada totais responsabilidades por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham cometer no desempenho dos serviços.

  1. A Contratada deverá fazer cumprir rigorosamente, pelos seus técnicos ou prestadores de serviços, o seu desenvolvimento regular, providenciando para que sejam executados dentro do padrão de qualidade desejado pela Câmara Municipal de XXXXXX.

  1. A Ordem de Serviço será assinada exclusivamente pelo Presidente ou Gestor do Contrato, pelo Diretor Administrativo ou pelo Diretor de Controladoria.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO

  1. O valor da contratação dos serviços será de R$ XXXXXXXXXXX, fixo e irreajustável, salvo casos previstos na Lei e devidamente justificado a esta Casa de Leis, ficando condicionados a análise e parecer quanto a viabilidade do mesmo.

  1. Em caso de variação nos preços da prestação dos serviços, a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente, por escrito, à Câmara Municipal a recomposição de valores para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, devendo estar o pedido acompanhado de documentos que comprovem sua procedência.

  1. No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória

  1. Os pagamentos serão realizados em etapas, de acordo com os percentuais do valor global do contrato, conforme estabelecido no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a aprovação, por parte da Câmara Municipal de Naviraí-MS, dos serviços entregues pela CONTRATADA, em cada etapa.
  2. Os pagamentos serão realizados à CONTRATADA após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica com as devidas deduções legais, acompanhada da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de acordo com o art. 29, da Lei Federal nº 8.666/1993.

  1. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal Eletrônica informações sobre o serviço prestado, o número da Licitação, do Processo, do Contrato e os dados bancários para depósito, se for o caso.

  1. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura correspondente para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
  2. Para que sejam efetuados todos os pagamentos nas proporções e prazos previstos no cronograma, é necessário que a Câmara Municipal de Naviraí-MS, após a análise, tenha aprovado os serviços entregues em cada uma das etapas.

  1. O descumprimento de qualquer obrigação por parte da CONTRATADA facultará a Câmara Municipal a retenção dos pagamentos previstos até a regularização da situação, não se aplicando qualquer índice de correção monetária aos valores retidos.

  1. Em nenhuma hipótese ocorrerá a antecipação de pagamento para viabilizar o cumprimento do objeto contratado.

  1. A Câmara Municipal de Naviraí efetuará o pagamento por meio de Boleto Bancário ou Depósito Bancário, sendo este preferencialmente em agências da Caixa Econômica Federal, ou também em agências do Banco do Brasil, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO E VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO

7.1 As despesas correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Naviraí sendo:
Dotação:
PODER LEGISLATIVO
02.01- CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1.029.000- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80.0000 ESTUDOS E PROJETOS
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
  1. As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas previstas na Lei n° 8.666/1993.

  1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Naviraí poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

    1. – Advertência;

    1. – Multa:

    1. de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando o adjudicatário recusar assinar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas na forma do art. 81 da Lei Federal n° 8.666/1993;

    1. de até 10% (dez por cento), sobre o valor dos serviços não prestados, após a rescisão do contrato, por ter o adjudicatário cumprido apenas parcialmente o Contrato;

    1. de até 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato e cancelamento da Nota de Empenho, quando decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade do adjudicatário em executar os serviços.

Parágrafo único. A multa prevista na alínea “c” deste item incidirá ainda nos casos em que o adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, solicitar o cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

III– suspensão do direito de participar de licitações com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Parágrafo único. Declarar-se inidôneo o adjudicatário que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando a juízo da administração falta grave, revestida de dolo.

8.3 As sanções previstas nos incisos III e IV do item 18.2 poderão também ser aplicadas ao adjudicatário que:

    1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    1. tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

    1. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

8.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e serão aplicadas pela autoridade competente.

8.4.1 As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Câmara Municipal ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pelo adjudicatário em agência bancária credenciada para tais fins, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

  1. A multa de que tratam os subitens anteriores, poderá ser relevada, quando os fatos geradores da penalidade decorrer de caso fortuito ou de força maior, que independem da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.
  2. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para que a empresa contratada apresente a justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal.

  1. As sanções de que tratam os subitens anteriores, quando aplicadas, ficarão registradas na Câmara Municipal de Naviraí-MS.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

  1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993.

  1. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da administração.

  1. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78, da Lei n.º 8.666/1993 e posteriores alterações:

    1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

    1. a lentidão do seu cumprimento levando a Presidência da Câmara Municipal a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

    1. o atraso injustificado na prestação do serviço contratado;

    1. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

    1. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Será responsável pela gestão do contrato o servidor ocupante do cargo de XXXXXXXXXXXX.

11.1.1 Na ausência do XXXXXXXXXXXX, a responsabilidade pela gestão será temporariamente do servidor ocupante do cargo de Diretor de Licitações e Contratos.

  1. Será responsável pela fiscalização do contrato o servidor ocupante do cargo de Diretor de Licitações e Contratos, de acordo com disposição contida na Lei Complementar nº 194, de 21 de fevereiro de 2018.

  1. A CONTRATANTE poderá designar servidor ocupante de cargo diverso, se considerar necessário, para exercer conjuntamente o acompanhamento e fiscalização do contrato.

11.3.1 Havendo a designação, a CONTRATANTE dará a CONTRATADA ciência da designação.

11.4 A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Naviraí-MS, ......................... de 2022.

Presidente da Câmara Municipal
Contratante

(Empresa)
Contratada

Gestor/Fiscal:

____________________________ ____________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 ANEXO X

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROPOSTA DE PREÇOS	TIPO DE LICITAÇÃO	NÚMERO	FOLHA
	TOMADA DE PREÇOS	001/2022	1/1

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:	TELEFONE:
E-MAIL:

ITEM	QUANT	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

### VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.
        _________________, _____ de __________ de 2022.

        Nome e assinatura do responsável/representante da empresa
CPF nº_____________________
AV. BATAGUASSÚ, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS licitacao.camara.navirai@gmail.com
89/89